## Sheet2
| 4 | x
1 | 0 | Câu | Câu số 01: Phương pháp cấp cứu hồi sinh tổng hợp gồm mấy bước:
1 | 1 | A./ | A./ 3 bước.
1 | 2 | B./ | B./ 4 bước.
1 | 3 | C./ | C./ 5 bước.
1 | 4 | D./ | D./ 6 bước.
2 | 0 | Câu | Câu số 02: Trình tự Phương pháp cấp cứu hồi sinh tổng hợp là: [Trong đó: (A) – Airway (Khôi phục hệ hô hấp); (B) – Breathing (Hô hấp nhân tạo); (C) – Circulation (Khôi phục hệ tuần hoàn); (D) – Danger (Loại trừ nguy hiểm); (R) – Response (Phản ứng)]
2 | 1 | A./ | A./ DRCAB. Sau đó duy trì bước C rồi B theo nhịp 30/2 (30 lần ấn tim thì hô hấp nhân tạo 2 lần).
2 | 2 | B./ | B./ DRCAB. Sau đó duy trì bước C rồi B theo nhịp 15/2 (15 lần ấn tim thì hô hấp nhân tạo 2 lần).
2 | 3
2 | 4 | D./ | D./ DRABC. Sau đó duy trì bước C rồi B theo nhịp 15/2 (15 lần ấn tim thì hô hấp nhân tạo 2 lần).
3 | 0 | Câu | Câu số 03: Tần số ấn nhịp tim trong Phương pháp cấp cứu hồi sinh tổng hợp là bao nhiêu?
3 | 1 | A./ | A./ 70 đến 90 lần/phút.
3 | 2 | B./ | B./ 80 đến 100 lần/phút.
3 | 3 | C./ | C./ 90 đến 110 lần/phút.
3 | 4 | D./ | D./ 100 đến 120 lần/phút.
4 | 0 | Câu | Câu số 04: Động tác ấn tim ngoài lồng ngực trong Phương pháp cấp cứu hồi sinh tổng hợp có độ sâu bao nhiêu?
4 | 1 | A./ | A./ Ấn sâu từ 3 đến 4 cm.
4 | 2 | B./ | B./ Ấn sâu từ 4 đến 5 cm.
4 | 3 | C./ | C./ Ấn sâu từ 5 đến 6 cm.
4 | 4 | D./ | D./ Ấn sâu từ 6 đến 7 cm.
5 | 0 | Câu | Câu số 05: Thời gian mỗi lần hô hấp trong Phương pháp cấp cứu hồi sinh tổng hợp là bao lâu?
5 | 1 | A./ | A./ 01 giây đến 1,5 giây.
5 | 2 | B./ | B./ 1,5 giây đến 2 giây.
5 | 3 | C./ | C./ 2 giây đến 2,5 giây.
5 | 4 | D./ | D./ 2,5 giây đến 3 giây.
6 | 0 | Câu | Câu số 06: Số lần ấn tim và hô hấp nhân tạo trong Phương pháp cấp cứu hồi sinh tổng hợp trong 1 chu kỳ là:
6 | 1 | A./ | A./ 15 lần ấn tim thì hô hấp nhân tạo 1 lần.
6 | 2 | B./ | B./ 15 lần ấn tim thì hô hấp nhân tạo 2 lần.
6 | 3 | C./ | C./ 30 lần ấn tim thì hô hấp nhân tạo 1 lần.
6 | 4 | D./ | D./ 30 lần ấn tim thì hô hấp nhân tạo 2 lần.
7 | 0 | Câu | Câu số 07: Trong trường hợp tách nạn nhân ra khỏi mạch điện. Để cứu nạn nhân và tránh không bị điện giật, trường hợp cắt được mạch điện thì người thực hiện phải lưu ý gì?
7 | 1 | A./ | A./ Nếu mạch điện bị cắt, cấp cho đèn chiếu sáng lúc trời tối thì phải chuẩn bị ngay nguồn sáng khác để thay thế.
7 | 2 | B./ | B./ Nếu người bị nạn ở trên cao thì phải chuẩn bị để hứng, đỡ khi người đó rơi xuống.
7 | 3 | C./ | C./ Gồm cả 02 đáp án A và B.
7 | 4 | D./ | D./ Tất cả các đáp án đều sai.
8 | 0 | Câu | Câu số 08. Trường hợp cấp cứu Nạn nhân bị điện giật trong trường hợp nạn nhân chưa mất tri giác thì người cấp cứu thực hiện như thế nào?
8 | 1 | A./ | A./ Để nạn nhân ra chỗ thoáng khí, yên tĩnh chăm sóc cho hồi tỉnh. Sau đó mời y, bác sỹ hoặc nhẹ nhàng đưa đến cơ quan y tế gần nhất để theo dõi chăm sóc.
8 | 2 | B./ | B./ Đặt nạn nhân nơi thoáng khí, yên tĩnh (trời rét phải đặt ở nơi kín gió), nới rộng quần, áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong mồm, đặt nạn nhân về tư thế nằm nghiêng, ma sát toàn thân cho nóng lên và mời y, bác sỹ đến để chăm sóc.
8 | 3 | C./ | C./ Đưa nạn nhân ra chỗ thoáng khí, nới rộng quần, áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong mồm và kéo lưỡi (nếu lưỡi thụt vào). Tiến hành làm hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt ngay, phải làm liên tục, kiên trì cho đến khi có ý kiến của y, bác sỹ quyết định mới thôi.
8 | 4 | D./ | D./ Tất cả đều sai.
9 | 0 | Câu | Câu số 09: Trường hợp cấp cứu Nạn nhân bị điện giật trong trường hợp nạn nhân mất tri giác thì người cấp cứu thực hiện như thế nào?
9 | 1 | A./ | A./ Để nạn nhân ra chỗ thoáng khí, yên tĩnh chăm sóc cho hồi tỉnh. Sau đó mời y, bác sỹ hoặc nhẹ nhàng đưa đến cơ quan y tế gần nhất để theo dõi chăm sóc.
9 | 2 | B./ | B./ Đặt nạn nhân nơi thoáng khí, yên tĩnh (trời rét phải đặt ở nơi kín gió), nới rộng quần, áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong mồm, đặt nạn nhân về tư thế nằm nghiêng, ma sát toàn thân cho nóng lên và mời y, bác sỹ đến để chăm sóc.
9 | 3 | C./ | C./ Đưa nạn nhân ra chỗ thoáng khí, nới rộng quần, áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong mồm và kéo lưỡi (nếu lưỡi thụt vào). Tiến hành làm hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt ngay, phải làm liên tục, kiên trì cho đến khi có ý kiến của y, bác sỹ quyết định mới thôi.
9 | 4 | D./ | D./ Tất cả đều sai.
10 | 0 | Câu | Câu số 10: Trường hợp cấp cứu Nạn nhân bị điện giật trong trường hợp nạn nhân đã tắt thở thì người cấp cứu thực hiện như thế nào?
10 | 1 | A./ | A./ Để nạn nhân ra chỗ thoáng khí, yên tĩnh chăm sóc cho hồi tỉnh. Sau đó mời y, bác sỹ hoặc nhẹ nhàng đưa đến cơ quan y tế gần nhất để theo dõi chăm sóc..
10 | 2 | B./ | B./ Đặt nạn nhân nơi thoáng khí, yên tĩnh (trời rét phải đặt ở nơi kín gió), nới rộng quần, áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong mồm, đặt nạn nhân về tư thế nằm nghiêng, ma sát toàn thân cho nóng lên và mời y, bác sỹ đến để chăm sóc.
10 | 3 | C./ | C./ Đưa nạn nhân ra chỗ thoáng khí, nới rộng quần, áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong mồm và kéo lưỡi (nếu lưỡi thụt vào). Tiến hành làm hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt ngay, phải làm liên tục, kiên trì cho đến khi có ý kiến của y, bác sỹ quyết định mới thôi..
10 | 4 | D./ | D./ Tất cả đều sai.
11 | 0 | Câu | Câu số 11: Luật Điện lực hiện đang áp dụng là luật số mấy được Quốc hội thông qua ngày, tháng, năm nào ?
11 | 1 | A./ | A./ Luật Điện lực số 28/2004/QH 11 ngày 03/12/2004.
11 | 2 | B./ | B./ Luật Điện lực số 28/2018/QH 14 ngày 15/6/2018.
11 | 3 | C./ | C./ Luật Điện lực số 61/2024/QH 15 ngày 30/11/2024.
11 | 4 | D./ | D./ Luật Điện lực số 62/2024/QH 15 ngày 30/11/2024.
12 | 0 | Câu | Câu số 12: Luật Điện lực hiện đang áp dụng gồm mấy chương và bao nhiêu điều ?
12 | 1 | A./ | A./ Luật Điện lực đang áp dụng gồm 08 chương và 80 điều.
12 | 2 | B./ | B./ Luật Điện lực đang áp dụng gồm 08 chương và 81 điều.
12 | 3 | C./ | C./ Luật Điện lực đang áp dụng gồm 09 chương và 80 điều.
12 | 4 | D./ | D./ Luật Điện lực đang áp dụng gồm 09 chương và 81 điều.
13 | 0 | Câu | Câu số 13: Các hành vi bị cấm trong hoạt động Điện lực và sử dụng điện quy định tại Điều mấy trong Luật Điện lực và có bao nhiêu hành vi bị cấm ?
13 | 1 | A./ | A./ Quy định tại Điều 8 và có 11 hành vi bị cấm.
13 | 2 | B./ | B./ Quy định tại Điều 8 và có 12 hành vi bị cấm.
13 | 3 | C./ | C./ Quy định tại Điều 9 và có 11 hành vi bị cấm.
13 | 4 | D./ | D./ Quy định tại Điều 9 và có 12 hành vi bị cấm.
14 | 0 | Câu | Câu số 14: Hành vi bị cấm trong hoạt động Điện lực và sử dụng điện trong Luật Điện lực là những hành vi nào sau đây ?
14 | 1 | A./ | A./ Hoạt động điện lực không có giấy phép theo quy định.
14 | 2 | B./ | B./ Đóng điện, cắt điện trái quy định của pháp luật.
14 | 3 | C./ | C./ Sách nhiễu, gây phiền hà, thu lợi bất chính trong hoạt động điện lực và sử dụng điện.
14 | 4 | D./ | D./ Tất cả đều đúng.
15 | 0 | Câu | Câu số 15: Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực được Chính phủ ban hành số mấy và ngày, tháng, năm nào ?
15 | 1 | A./ | A./ Nghị định số: 59/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025.
15 | 2 | B./ | B./ Nghị định số: 60/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025.
15 | 3 | C./ | C./ Nghị định số: 61/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025.
15 | 4 | D./ | D./ Nghị định số: 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025.
16 | 0 | Câu | Câu số 16: Huấn luyện, sát hạch, xếp bậc, cấp thẻ an toàn điện quy định tại chương mấy của Nghị định số: 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực ?
16 | 1 | A./ | A./ Quy định tại chương III trong Nghị định số: 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025.
16 | 2 | B./ | B./ Quy định tại chương IV trong Nghị định số: 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025.
16 | 3 | C./ | C./ Quy định tại chương V trong Nghị định số: 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025.
16 | 4 | D./ | D./ Quy định tại chương VI trong Nghị định số: 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025.
17 | 0 | Câu | Câu số 17: Theo Nghị định số: 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 quy định huấn luyện định kỳ an toàn điện, thực hiện trong thời hạn tối đa bao lâu kể từ ngày được huấn luyện lần gần nhất ?
17 | 1 | A./ | A./ Một năm 01 lần.
17 | 2 | B./ | B./ Hai năm 01 lần.
17 | 3 | C./ | C./ Ba năm 01 lần.
17 | 4 | D./ | D./ Không có quy định.
18 | 0 | Câu | Câu số 18: Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện số mấy và ngày, tháng, năm nào ?
18 | 1 | A./ | A./ Thông tư số: 39/2025/TT-BCT ngày 22/6/2025.
18 | 2 | B./ | B./ Thông tư số: 41/2025/TT-BCT ngày 22/6/2025.
18 | 3 | C./ | C./ Thông tư số: 41/2025/TT-BTC ngày 22/6/2025.
18 | 4 | D./ | D./ Thông tư số: 41/2025/TT-BXD ngày 22/6/2025.
19 | 0 | Câu | Câu số 19: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện được ký hiệu như thế nào ?
19 | 1 | A./ | A./ QCVN 25:2025/BCT.
19 | 2 | B./ | B./ QCVN 25:2025/BTC.
19 | 3 | C./ | C./ QCQG 25:2025/BTC.
19 | 4 | D./ | D./ QCQG 25:2025/BCT.
20 | 0 | Câu | Câu số 20: Công ty Điện lực Đồng Nai áp dụng quy trình an toàn theo quyết định nào ?
20 | 1 | A./ | A./ Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021.
20 | 2 | B./ | B./ Quyết định số 881/QĐ-EVN ngày 15/7/2021.
20 | 3 | C./ | C./ Quyết định số 278/QĐ-EVN ngày 25/2/2026.
20 | 4 | D./ | D./ Quyết định số 515/QĐ-EVNSPC ngày 12/3/2026.
21 | 0 | Câu | Câu số 21: Theo Quy định công tác an toàn trong Tổng công ty Điện lực miền Nam, mối nguy được giải thích như thế nào ?
21 | 1 | A./ | A./ Là nguồn hay tình trạng có sự tiềm ẩn sự nguy hại về chấn thương, thiệt hại tài sản, thiệt hại môi trường làm việc, hay là sự kết hợp các dạng nguy hại trên.
21 | 2 | B./ | B./ Là nguồn hay tình trạng có sự tiềm ẩn sự nguy hại về bệnh tật, thiệt hại tài sản, thiệt hại môi trường làm việc, hay là sự kết hợp các dạng nguy hại trên.
21 | 3 | C./ | C./ Là nguồn hay tình trạng có sự tiềm ẩn sự nguy hại về chấn thương hay bệnh tật, thiệt hại tài sản, thiệt hại môi trường làm việc, hay là sự kết hợp các dạng nguy hại trên.
21 | 4 | D./ | D./ Tất cả điều sai.
22 | 0 | Câu | Câu số 22: Theo Quy định công tác an toàn trong Tổng công ty Điện lực miền Nam, nhận diện mối nguy được giải thích như thế nào ?
22 | 1 | A./ | A./ Là một quá trình nhận ra sự tồn tại và tiềm ẩn của một mối nguy và xác định những đặc tính của nó.
22 | 2 | B./ | B./ Là một quá trình chủ động nhằm nhận ra sự tồn tại và tiềm ẩn của nhiều mối nguy và xác định những đặc tính của nó.
22 | 3 | C./ | C./ Là một quá trình chủ động nhằm nhận ra sự tồn tại và tiềm ẩn của một hoặc nhiều mối nguy và xác định những đặc tính của nó.
22 | 4 | D./ | D./ Tất cả điều sai.
23 | 0 | Câu | Câu số 23: Theo Quy định công tác an toàn trong Tổng công ty Điện lực miền Nam, hình thức đánh giá rủi ro định kỳ thực hiện như thế nào ?
23 | 1 | A./ | A./ Tất cả các vị trí/công việc trên lưới điện của người lao động có tiềm ẩn mối nguy về an toàn lao động, vệ sinh lao động thì ít nhất mỗi năm 01 lần, đơn vị quản lý phải tổ chức nhận diện mối nguy, đánh giá và quản lý rủi ro.
23 | 2 | B./ | B./ Từng loại hình công việc đã được ĐGRR mẫu, làm cơ sở phục vụ cho việc ĐGRR khi tổ chức thực hiện PCT/LCT.
23 | 3 | C./ | C./ Thực hiện khi có sự thay đổi về nguyên vật liệu, công nghệ, máy móc, quy trình sản xuất, hoặc sau khi xảy ra tai nạn, sự cố kỹ thuật.
23 | 4 | D./ | D./ Thực hiện theo Quy trình an toàn của Tổng công ty điện lực miền Nam.
24 | 0 | Câu | Câu số 24: Theo Quy định công tác an toàn trong Tổng công ty Điện lực miền Nam, hình thức đánh giá rủi ro theo loại hình công việc thực hiện như thế nào ?
24 | 1 | A./ | A./ Tất cả các vị trí/công việc trên lưới điện của người lao động có tiềm ẩn mối nguy về an toàn lao động, vệ sinh lao động thì ít nhất mỗi năm 01 lần, đơn vị quản lý phải tổ chức nhận diện mối nguy, đánh giá và quản lý rủi ro.
24 | 2 | B./ | B./ Từng loại hình công việc đã được ĐGRR mẫu, làm cơ sở phục vụ cho việc ĐGRR khi tổ chức thực hiện PCT/LCT.
24 | 3 | C./ | C./ Thực hiện khi có sự thay đổi về nguyên vật liệu, công nghệ, máy móc, quy trình sản xuất, hoặc sau khi xảy ra tai nạn, sự cố kỹ thuật.
24 | 4 | D./ | D./ Thực hiện theo Quy trình an toàn của Tổng công ty điện lực miền Nam.
25 | 0 | Câu | Câu số 25: Theo Quy định công tác an toàn trong Tổng công ty Điện lực miền Nam, hình thức đánh giá rủi ro đột xuất thực hiện như thế nào ?
25 | 1 | A./ | A./ Tất cả các vị trí/công việc trên lưới điện của người lao động có tiềm ẩn mối nguy về an toàn lao động, vệ sinh lao động thì ít nhất mỗi năm 01 lần, đơn vị quản lý phải tổ chức nhận diện mối nguy, đánh giá và quản lý rủi ro.
25 | 2 | B./ | B./ Từng loại hình công việc đã được ĐGRR mẫu, làm cơ sở phục vụ cho việc ĐGRR khi tổ chức thực hiện PCT/LCT.
25 | 3 | C./ | C./ Thực hiện khi có sự thay đổi về nguyên vật liệu, công nghệ, máy móc, quy trình sản xuất, hoặc sau khi xảy ra tai nạn, sự cố kỹ thuật.
25 | 4 | D./ | D./ Thực hiện theo Quy trình an toàn của Tổng công ty điện lực miền Nam.
26 | 0 | Câu | Câu số 26: Theo Quy định công tác an toàn trong Tổng công ty Điện lực miền Nam, có bao nhiêu mức độ rủi ro và được gọi tên như thế nào?
26 | 1 | A./ | A./ Có 04 mức độ rủi ro (thấp, trung bình, cao, rất cao).
26 | 2 | B./ | B./ Có 04 mức độ rủi ro (chấp nhận được, thấp, trung bình, cao).
26 | 3 | C./ | C./ Có 05 mức độ rủi ro (chấp nhận được, thấp, trung bình, cao, rất cao).
26 | 4 | D./ | D./ Có 05 mức độ rủi ro (không đáng kể, thấp, trung bình, cao, rất cao).
27 | 0 | Câu | Câu số 27: Theo Quy định công tác an toàn trong Tổng công ty Điện lực miền Nam, có bao nhiêu bậc rủi ro và được ký hiệu như thế nào ?
27 | 1 | A./ | A./ Có 04 bậc rủi ro (1, 2, 3, 4).
27 | 2 | B./ | B./ Có 04 bậc rủi ro (I, II, III, IV).
27 | 3 | C./ | C./ Có 05 bậc rủi ro (I, II, III, IV,V).
27 | 4 | D./ | D./ Có 05 bậc rủi ro (1, 2, 3, 4, 5).
28 | 0 | Câu | Câu số 28: Theo Quy định công tác an toàn trong Tổng công ty Điện lực miền Nam, khi đánh giá rủi ro thì mức độ rủi ro nào được phép tiến hành công việc ?
28 | 1 | A./ | A./ Mức độ rủi ro chấp nhận được.
28 | 2 | B./ | B./ Mức độ rủi ro chấp nhận được, rủi ro thấp.
28 | 3 | C./ | C./ Mức độ rủi ro chấp nhận được, rủi ro thấp, trung bình.
28 | 4 | D./ | D./ Mức độ rủi ro chấp nhận được, rủi ro thấp, trung bình, cao.
29 | 0 | Câu | Câu số 29: Theo Quy định công tác an toàn trong Tổng công ty Điện lực miền Nam, khi đánh giá rủi ro thì mức độ rủi ro nào không được phép tiến hành công việc ?
29 | 1 | A./ | A./ Mức độ rủi ro chấp nhận được.
29 | 2 | B./ | B./ Mức độ rủi ro chấp nhận được, rủi ro thấp.
29 | 3 | C./ | C./ Mức độ rủi ro trung bình, cao, rất cao.
29 | 4 | D./ | D./ Các mức độ rủi ro đều được phép tiến hành công việc.
30 | 0 | Câu | Câu số 30: Theo Quy định công tác an toàn trong Tổng công ty Điện lực miền Nam, khi đánh giá rủi ro thì mức độ rủi ro trung bình có được phép tiến hành công việc hay không?
30 | 1 | A./ | A./ Được phép tiến hành công việc.
30 | 2 | B./ | B./ Không được phép tiến hành công việc.
30 | 3 | C./ | C./ Chỉ được phép tiến hành công việc với sự quản lý, kiểm soát thích hợp (đã thực hiện biện pháp kiểm soát giảm xuống mức rủi ro thấp nhất có thể).
30 | 4 | D./ | D./ Tất cả điều sai.
31 | 0 | Câu | Câu số 31: Quy trình an toàn trong Tổng công ty Điện lực miền Nam có phạm vi điều chỉnh như thế nào ?
31 | 1 | A./ | A./ Quy trình này quy định về các biện pháp thi công khi thực hiện các công việc xây dựng, vận hành, kinh doanh, thí nghiệm, kiểm định, sửa chữa đường dây dẫn điện, thiết bị điện và các công việc khác theo quy định của pháp luật trên công trình điện lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
31 | 2 | B./ | B./ Quy trình này quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn điện khi thực hiện các công việc xây dựng, vận hành, kinh doanh, thí nghiệm, kiểm định, sửa chữa đường dây dẫn điện, thiết bị điện và các công việc khác theo quy định của pháp luật trên công trình điện lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
31 | 3 | C./ | C./ Quy trình này quy định về an toàn khi thực hiện công việc xây dựng, vận hành, kinh doanh, thí nghiệm, kiểm định, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện, đường dây dẫn điện và các công việc khác theo quy định của pháp luật trên công trình điện lực trong Tổng công ty Điện lực miền Nam.
31 | 4 | D./ | D./ Tất cả điều sai.
32 | 0 | Câu | Câu số 32: Cấm ra lệnh hoặc giao việc cho những người nào sau đây ?
32 | 1 | A./ | A./ Người đã được huấn luyện, kiểm tra đạt yêu cầu về an toàn và đã được cấp thẻ an toàn (ATLĐ, ATĐ) phù hợp công việc được giao.
32 | 2 | B./ | B./ Người chưa được huấn luyện, kiểm tra đạt yêu cầu về an toàn và chưa được cấp thẻ an toàn (ATLĐ, ATĐ) phù hợp công việc được giao.
32 | 3 | C./ | C./ Người lớn tuổi đang làm việc tại Công ty phù hợp công việc được giao.
32 | 4 | D./ | D./ Tất cả điều sai.
33 | 0 | Câu | Câu số 33: Công việc phải được đánh giá rủi ro về an toàn là những công việc nào ?
33 | 1 | A./ | A./ Chỉ áp dụng cho công việc khi dùng phiếu công tác.
33 | 2 | B./ | B./ Chỉ áp dụng cho công việc khi dùng lệnh công tác.
33 | 3 | C./ | C./ Mọi công việc đều phải được đánh giá rủi ro về an toàn cho chính công việc đó và đề ra biện pháp phòng ngừa tai nạn.
33 | 4 | D./ | D./ Tất cả điều sai.
34 | 0 | Câu | Câu số 34: Khi phát hiện tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm Quy trình này và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ gây mất an toàn đối với người hoặc thiết bị, người phát hiện phải làm sao ?
34 | 1 | A./ | A./ Người phát hiện không cần thực hiện biện pháp gì vì không ảnh hưởng tới mình.
34 | 2 | B./ | B./ Người phát hiện nhắc nhở người vi phạm đừng thực hiện hành vi vi phạm.
34 | 3 | C./ | C./ Người phát hiện phải lập tức ngăn chặn và báo cáo ngay với cấp trên trực tiếp hoặc các Cấp có thẩm quyền (theo đường dây nóng, số điện thoại đã được công bố).
34 | 4 | D./ | D./ Tất cả điều sai.
35 | 0 | Câu | Câu số 35: Theo quy trình an toàn, người tham gia thực hiện công tác phải được huấn luyện, kiểm tra sát hạch nội dung phù hợp với công việc được giao bao nhiêu lần trong 01 năm ?
35 | 1 | A./ | A./ Ít nhất 01 lần trong 01 năm.
35 | 2 | B./ | B./ Ít nhất 02 lần trong 01 năm.
35 | 3 | C./ | C./ Ít nhất 03 lần trong 01 năm.
35 | 4 | D./ | D./ Ít nhất 04 lần trong 01 năm.
36 | 0 | Câu | Câu số 36: Các chức danh trong PCT, LCT thực hiện như thế nào ?
36 | 1 | A./ | A./ Các chức danh trong PCT, LCT do người lãnh đạo công việc phân công để thực hiện công việc không cần quyết định giao nhiệm vụ.
36 | 2 | B./ | B./ Các chức danh trong PCT, LCT phải được Giám đốc đơn vị ra quyết định giao nhiệm vụ.
36 | 3 | C./ | C./ Do nhóm công tác thống nhất phân công các chức danh trong PCT, LCT.
36 | 4 | D./ | D./ Tất cả điều sai.
37 | 0 | Câu | Câu số 37: Các chức danh trong PCT, LCT có yêu cầu về huấn luyện, kiểm tra như thế nào ?
37 | 1 | A./ | A./ Hàng năm, Các chức danh trong PCT, LCT phải được huấn luyện về những nội dung có liên quan, kiểm tra đạt yêu cầu.
37 | 2 | B./ | B./ Các chức danh trong PCT, LCT phải được huấn luyện về những nội dung có liên quan.
37 | 3 | C./ | C./ Trong vòng 05 năm, Các chức danh trong PCT, LCT phải được huấn luyện về những nội dung có liên quan, kiểm tra đạt yêu cầu.
37 | 4 | D./ | D./ Các chức danh trong PCT, LCT phải được huấn luyện lần đầu về những nội dung có liên quan, kiểm tra đạt yêu cầu.
38 | 0 | Câu | Câu số 38: Tổ chức, cá nhân ngoài EVNSPC khi đến làm việc ở công trình, thiết bị thuộc phạm vi quản lý của đơn vị trong EVNSPC phải thực hiện như thế nào ?
38 | 1 | A./ | A./ Tuân thủ nội quy, quy định của tổ chức, cá nhân đơn vị công tác.
38 | 2 | B./ | B./ Phải được trang bị đầy đủ PTBVCN theo đúng quy định của Luật ATVSLĐ và văn bản hướng dẫn thi hành luật.
38 | 3 | C./ | C./ Phải được trang bị đầy đủ PTBVCN theo đúng quy định của Luật ATVSLĐ và văn bản hướng dẫn thi hành luật, đồng thời phải tuân thủ hướng dẫn về an toàn của Đơn vị QLVH.
38 | 4 | D./ | D./ Tất cả điều đúng.
39 | 0 | Câu | Câu số 39: Ra lệnh hoặc giao việc cho những người nào sau đây ?
39 | 1 | A./ | A./ Người đã được huấn luyện, kiểm tra đạt yêu cầu về an toàn và đã được cấp thẻ an toàn (ATLĐ, ATĐ) phù hợp công việc được giao.
39 | 2 | B./ | B./ Người chưa được huấn luyện, kiểm tra đạt yêu cầu về an toàn và chưa được cấp thẻ an toàn (ATLĐ, ATĐ) phù hợp công việc được giao.
39 | 3 | C./ | C./ Người đã được huấn luyện, kiểm tra đạt yêu cầu về an toàn và chưa được cấp thẻ an toàn (ATLĐ, ATĐ) phù hợp công việc được giao.
39 | 4 | D./ | D./ Tất cả điều sai.
40 | 0 | Câu | Câu số 40: Người trực tiếp làm công tác QLVH, thí nghiệm, sửa chữa, xây lắp phải có sức khỏe như thế nào ?
40 | 1 | A./ | A./ Đã khám sức khỏe định kỳ 02 lần/ năm.
40 | 2 | B./ | B./ Đã khám sức khỏe định kỳ 01 lần/ năm.
40 | 3 | C./ | C./ Phải có sức khỏe đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về lao động.
40 | 4 | D./ | D./ Tất cả điều sai.
41 | 0 | Câu | Câu số 41: Khoảng cách an toàn điện từ người đến phần có điện xoay chiều theo cấp điện áp không được nhỏ hơn bao nhiêu ?
41 | 1 | A./ | A./ 0.3 m đối với cấp điện áp đến 1kV.
41 | 2 | B./ | B./ 1.0 m đối với cấp điện áp 22kV.
41 | 3 | C./ | C./ 1.5 m đối với cấp điện áp 110kV.
41 | 4 | D./ | D./ Tất cả đều đúng.
42 | 0 | Câu | Câu số 42: Những phần có điện mà trong khi làm việc không thể tránh được va chạm hoặc đến gần thì khoảng cách an toàn điện đối với cấp điện áp trên 15kV đến 35kV là bao nhiêu?
42 | 1 | A./ | A./ 0. 35 m.
42 | 2 | B./ | B./ 0.70 m.
42 | 3 | C./ | C./ 1.00 m.
42 | 4 | D./ | D./ 1.50 m.
43 | 0 | Câu | Câu số 43: Những phần có điện mà trong khi làm việc không thể tránh được va chạm hoặc đến gần thì khoảng cách an toàn điện đối với cấp điện áp 22kV là bao nhiêu?
43 | 1 | A./ | A./ 0.70 m.
43 | 2 | B./ | B./ 1.00 m.
43 | 3 | C./ | C./ 1.50 m.
43 | 4 | D./ | D./ 2.50 m.
44 | 0 | Câu | Câu số 44: Những phần có điện mà trong khi làm việc không thể tránh được va chạm hoặc đến gần thì khoảng cách an toàn điện đối với cấp điện áp đến 110kV là bao nhiêu?
44 | 1 | A./ | A./ 0.70 m.
44 | 2 | B./ | B./ 1.00 m.
44 | 3 | C./ | C./ 1.50 m.
44 | 4 | D./ | D./ 2.50 m.
45 | 0 | Câu | Câu số 45: Khi không thể cắt điện được mà người làm việc có khả năng vi phạm khoảng cách an toàn quy định thì phải làm rào chắn. Khoảng cách từ rào chắn tới phần có điện là bao nhiêu ?
45 | 1 | A./ | A./ 0.35m đối với cấp điện áp trên 1kV đến 15kV.
45 | 2 | B./ | B./ 0.60 m đối với cấp điện áp trên 15kV đến 35kV.
45 | 3 | C./ | C./ 1.50 m đối với cấp điện áp trên 35kV đến 110kV.
45 | 4 | D./ | D./ Tất cả đều đúng.
46 | 0 | Câu | Câu số 46: Khi không thể cắt điện được mà người làm việc có khả năng vi phạm khoảng cách an toàn quy định thì phải làm rào chắn. Khoảng cách từ rào chắn tới phần có điện trên 15kV đến 35kV là bao nhiêu ?
46 | 1 | A./ | A./ 0,35m.
46 | 2 | B./ | B./ 0,60 m.
46 | 3 | C./ | C./ 1,00 m.
46 | 4 | D./ | D./ 1,5 m.
47 | 0 | Câu | Câu số 47: Khi không thể cắt điện được mà người làm việc có khả năng vi phạm khoảng cách an toàn quy định thì phải làm rào chắn. Khoảng cách từ rào chắn tới phần có điện trên 35kV đến 110kV là bao nhiêu ?
47 | 1 | A./ | A./ 0,35m.
47 | 2 | B./ | B./ 0,60 m.
47 | 3 | C./ | C./ 1,00 m.
47 | 4 | D./ | D./ 1,5 m.
48 | 0 | Câu | Câu số 48: Khoảng cách cho phép nhỏ nhất từ người đến phần có điện cao áp xoay chiều với cấp điện áp trên 1kV đến 35kV là bao nhiêu ?
48 | 1 | A./ | A./ 0.35 m.
48 | 2 | B./ | B./ 0.60 m.
48 | 3 | C./ | C./ 0.70 m.
48 | 4 | D./ | D./ 1.00 m.
49 | 0 | Câu | Câu số 49: Khoảng cách cho phép nhỏ nhất từ người đến phần có điện cao áp xoay chiều với cấp điện áp trên trên 35kV đến 110kV là bao nhiêu ?
49 | 1 |  | A ./ 0.60 m.
49 | 2 | B./ | B./ 1 m.
49 | 3 | C./ | C./ 2 m.
49 | 4 | D./ | D./ 4 m.
50 | 0 | Câu | Câu số 50: Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp đối với thiết bị, dụng cụ, phương tiện (trừ phương tiện phục vụ hotline) đối với cấp điện áp trên 1kV đến 35kV là bao nhiêu ?
50 | 1 | A./ | A./ 2 m.
50 | 2 | B./ | B./ 3 m.
50 | 3 | C./ | C./ 4 m.
50 | 4 | D./ | D./ 6 m.
51 | 0 | Câu | Câu số 51: Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp đối với thiết bị, dụng cụ, phương tiện (trừ xe chuyên dùng cho công tác sửa chữa điện) đối với cấp điện áp 110kV là bao nhiêu ?
51 | 1 | A./ | A./ 2 m.
51 | 2 | B./ | B./ 3 m.
51 | 3 | C./ | C./ 4 m.
51 | 4 | D./ | D./ 6 m.
52 | 0 | Câu | Câu số 52: Theo yêu cầu về nối đất thì đường dây, thiết bị điện được xem là đang có điện trong trường hợp nào ?
52 | 1 | A./ | A./ Đã cắt điện và nối đất.
52 | 2 | B./ | B./ Chưa được nối đất.
52 | 3 | C./ | C./ Đã thử điện và nối đất.
52 | 4 | D./ | D./ Cả 3 câu đều sai.
53 | 0 | Câu | Câu số 53: Tiết diện dây nối đất ngắn mạch (chống đóng điện nhầm từ nguồn điện đến) phải chịu được tác dụng điện động và nhiệt động khi có dòng ngắn mạch với lưới điện cấp điện áp đến 35kV không được nhỏ hơn bao nhiêu ?
53 | 1 | A./ | A./ 10 mm2
53 | 2 | B./ | B./ 16 mm2
53 | 3 | C./ | C./ 25 mm2
53 | 4 | D./ | D./ 35 mm2.
54 | 0 | Câu | Câu số 54: Tiết diện dây nối đất ngắn mạch (chống đóng điện nhầm từ nguồn điện đến) phải chịu được tác dụng điện động và nhiệt động khi có dòng ngắn mạch với lưới điện cấp điện áp từ 110kV trở lên không được nhỏ hơn bao nhiêu ?
54 | 1 | A./ | A./ 10 mm2
54 | 2 | B./ | B./ 16 mm2
54 | 3 | C./ | C./ 25 mm2
54 | 4 | D./ | D./ 35 mm2.
55 | 0 | Câu | Câu số 55: Tiết diện dây nối đất chống điện áp cảm ứng phải chịu được dòng điện do điện áp cảm ứng sinh ra không được nhỏ hơn bao nhiêu ?
55 | 1 | A./ | A./ 10 mm2
55 | 2 | B./ | B./ 16 mm2
55 | 3 | C./ | C./ 25 mm2
55 | 4 | D./ | D./ 35 mm2.
56 | 0 | Câu | Câu số 56: Khi làm việc trên ĐDK hạ áp có điện hoặc tiếp xúc trực tiếp với phần có điện hạ áp thì phải thực hiện theo quy định như thế nào ?
56 | 1
56 | 2 | B./ | B./ Người làm việc gần phần có điện hạ áp phải dùng các tấm cách điện để che, chắn.
56 | 3 | C./ | C./ Gồm cả 02 đáp án A và B.
56 | 4 | D./ | D./ Cả 02 đáp án A và B đều sai.
57 | 0 | Câu | Câu số 57: Trong công tác thay chì trên cột phải thực hiện như thế nào ?
57 | 1 | A./ | A./ Có 02 người.
57 | 2 | B./ | B./ Trời khô ráo, không có giông, gió to, sấm sét.
57 | 3 | C./ | C./ Quần áo người công nhân phải khô ráo, cột có chỗ đứng chắc chắn.
57 | 4 | D./ | D./ Gồm cả 03 đáp án A, B và C.
58 | 0 | Câu | Câu số 58: Nguyên tắc khi kiểm tra không còn điện bằng bút thử điện?
58 | 1 | A./ | A./ Thử ở nơi không có điện trước, nơi có điện sau.
58 | 2 | B./ | B./ Thử ở nơi có điện trước rồi mới thử nơi không còn điện.
58 | 3 | C./ | C./ Nếu ở nơi công tác không có điện thì cho phép đem thử ở nơi khác trước lúc thử ở nơi công tác và phải bảo quản tốt bút thử điện khi chuyên chở.
58 | 4 | D./ | D./ Gồm cả 2 đáp án B và C.
59 | 0 | Câu | Câu số 59: Khi đo dòng điện ở thiết bị điện hạ áp, người đo thực hiện như thế nào ?
59 | 1 | A./ | A./ Người đo phải sử dụng găng tay cách điện hạ áp, chân phải đi giày.
59 | 2 | B./ | B./ Nếu đo trên cột thì phải tuân theo quy định an toàn khi làm việc trên cao.
59 | 3 | C./ | C./ Khi đo phải đứng trên nền nhà hoặc giá đỡ chắc chắn, không đứng trên thang di động để đo.
59 | 4 | D./ | D./ Tất cả đều đúng.
60 | 0 | Câu | Câu số 60: Khi đo cường độ dòng điện hạ áp thì những trường hợp nào sau đây không được phép thực hiện ?
60 | 1 | A./ | A./ Đứng trên nền nhà.
60 | 2 | B./ | B./ Đứng trên thang di động.
60 | 3 | C./ | C./ Đứng trên giá đỡ chắc chắn.
60 | 4 | D./ | D./ Cả 3 trường hợp được nêu đều được phép.
61 | 0 | Câu | Câu số 61: Theo quy định của Quy trình an toàn, cấp có thẩm quyền là những ai ?
61 | 1 | A./ | A./ Giám đốc, Phó Giám đốc của đơn vị quản lý vận hành thiết bị.
61 | 2 | B./ | B./ Giám đốc, Phó giám đốc Công ty/Trung tâm, Chi nhánh/Khu vực có con dấu pháp nhân.
61 | 3 | C./ | C./ Lãnh đạo các Đơn vị, Cơ sở tùy theo quy định phân cấp quản lý vận hành hoặc phân công công việc.
61 | 4 | D./ | D./ Cả 3 câu trên điều đúng
62 | 0 | Câu | Câu số 62: Theo định nghĩa trong quy trình an toàn thì nhân viên vận hành bao gồm những người nào ?
62 | 1 | A./ | A./ Điều độ viên, trực ban vận hành.
62 | 2 | B./ | B./ Trưởng ca/ kíp, Trực chính/ phụ.
62 | 3 | C./ | C./ Phụ trách/ Nhân viên trong ca trực, trực thao tác lưu động.
62 | 4 | D./ | D./ Tất cả điều đúng.
63 | 0 | Câu | Câu số 63: Nguyên tắc lắp và tháo tiếp đất phải do 2 người thực hiện có bậc an toàn điện tối thiểu bao nhiêu ?
63 | 1 | A./ | A./ Người giám sát và người thực hiện phải có bậc 3 an toàn trở lên.
63 | 2 | B./ | B./ Một người giám sát và một người thao tác, trong đó người giám sát phải có bậc ATĐ từ bậc 4 trở lên, người thao tác phải có bậc ATĐ từ bậc 3 trở lên.
63 | 3 | C./ | C./ Hai người phải có bậc an toàn từ bậc 4 trở lên.
63 | 4 | D./ | D./ Cả 3 câu đều đúng
64 | 0 | Câu | Câu số 64:Nguyên tắc đặt và tháo nối đất phải thực hiện theo quy định như thế nào ?
64 | 1 | A./ | A./ Khi đặt nối đất phải đấu một đầu với đất trước, sau đó mới lắp đầu còn lại vào dây dẫn, thiết bị điện.
64 | 2 | B./ | B./ Khi thực hiện đặt và tháo tiếp đất di động trên lưới điện cao áp phải dùng sào và găng cách điện phù hợp.
64 | 3 | C./ | C./ Khi đặt tiếp đất phải đấu một đầu với dây dẫn trước, sau đó mới lắp đầu còn lại xuống đất.
64 | 4 | D./ | D./ Phải đảm bảo đủ các điều kiện A, B mới đúng.
65 | 0 | Câu | Câu số 65: Trường hợp nào sau đây là đúng khi lắp đặt nối đất ?
65 | 1 | A./ | A./ Sử dụng thiết bị thử điện để kiểm tra ĐD hoặc thiết bị điện không còn điện trước khi lắp dây nối đất vào ĐD hoặc thiết bị điện.
65 | 2 | B./ | B./ Nơi đặt tiếp đất phải chọn sao cho đảm bảo khoảng cách an toàn đến các phần đang có điện.
65 | 3 | C./ | C./ Số lượng và vị trí đặt tiếp đất phải chọn sao cho những người công tác nằm trọn vẹn trong khu vực được bảo vệ bằng những tiếp đất đó.
65 | 4 | D./ | D./ Tất cả đều đúng.
66 | 0 | Câu | Câu số 66: Để đảm bảo an toàn cho nhóm công tác người nào chịu trách nhiệm về việc cho phép tháo dỡ tạm thời nối đất di động ?
66 | 1 | A./ | A./ Người lãnh đạo công việc.
66 | 2 | B./ | B./ Người cấp phiếu.
66 | 3 | C./ | C./ Người giám sát an toàn.
66 | 4 | D./ | D./ Người chỉ huy trực tiếp.
67 | 0 | Câu | Câu số 67: Các thiết bị đóng cắt của ĐD, TBĐ có bố trí công tác cắt điện phải thực hiện như thế nào ?
67 | 1 | A./ | A./ Thiết bị điện có bố trí công tác cắt điện phải được khóa (lock) hoặc kéo ra khỏi vị trí vận hành để tránh thao tác nhầm.
67 | 2 | B./ | B./ Phải treo biển “Cấm đóng điện! Có người đang làm việc” tại chỗ thiết bị đóng cắt.
67 | 3 | C./ | C./ Phải cử Người cảnh giới nếu không thực hiện được biện pháp khóa thiết bị đóng cắt.
67 | 4 | D./ | D./ Tất cả đều đúng.
68 | 0 | Câu | Câu số 68: Không cho phép thao tác tại chỗ thiết bị đóng cắt ngoài trời trong điều kiện thời tiết xấu có gió cấp mấy ?
68 | 1 | A./ | A./ Từ cấp 04 trở lên.
68 | 2 | B./ | B./ Từ cấp 05 trở lên.
68 | 3 | C./ | C./ Từ cấp 06 trở lên.
68 | 4 | D./ | D./ Từ cấp 07 trở lên.
69 | 0 | Câu | Câu số 69: Người thao tác chỉ được thao tác thiết bị đóng cắt trên cột với cấp điện áp đến 35 kV bằng sào cách điện và mang găng tay cách điện khi điều kiện khoảng cách từ phần dẫn điện thấp nhất của các thiết bị điện này đến người thao tác không nhỏ hơn bao nhiêu ?
69 | 1 | A./ | A./ 1 m.
69 | 2 | B./ | B./ 2 m.
69 | 3 | C./ | C./ 3 m.
69 | 4 | D./ | D./ 4 m.
70 | 0 | Câu | Câu số 70: Theo quy trình an toàn mọi thao tác xa đều phải có 02 (hai) người phối hợp thực hiện trình tự thực hiện như thế nào ?
70 | 1 | A./ | A./ Người giám sát kiểm tra đủ điều kiện cần thực hiện thao tác.
70 | 2 | B./ | B./ Người giám sát đọc lệnh (tên phiếu thao tác hoặc tên ĐD, thiết bị điện cần thao tác), người thao tác nhắc lại lệnh và thực hiện thao tác ĐD, thiết bị điện trên màn hình HMI/SCADA.
70 | 3 | C./ | C./ Người thao tác báo cáo người giám sát kết thúc thao tác.
70 | 4 | D./ | D./ Phải đảm bảo 3 câu trên.
71 | 0 | Câu | Câu số 71: Cho phép thao tác xa dao tiếp địa với điều kiện gì ?
71 | 1 | A./ | A./ Mạch khoá liên động của dao tiếp địa (mạch logic giữa dao tiếp địa với dao cách ly và điện áp) đã được thí nghiệm, nghiệm thu và đưa vào vận hành.
71 | 2 | B./ | B./ Phải xác định được ĐD hoặc thiết bị điện đã mất điện căn cứ thông số điện áp hoặc xác nhận của Nhân viên vận hành có mặt tại trạm điện, nhà máy điện.
71 | 3 | C./ | C./ Phải xác định được trạng thái tại chỗ máy cắt, dao cách ly liên quan đã mở hoàn toàn thông qua xác nhận của Nhân viên vận hành tại nơi đặt thiết bị đóng cắt hoặc camera giám sát vận hành.
71 | 4 | D./ | D./ Phải đảm bảo 3 câu trên.
72 | 0 | Câu | Câu số 72: Theo quy trình an toàn điện trường hợp khẩn cấp nhân viên vận hành tiến hành thao tác một người phải đảm bảo điều kiện gì ?
72 | 1 | A./ | A./ Thao tác được thực hiện bằng điều khiển từ xa thông qua mạch nhị thứ hoặc màn hình điều khiển, các thao tác này không có nguy cơ gây tai nạn cho Nhân viên vận hành. Sau khi xử lý xong, Nhân viên vận hành phải báo cáo ngay cho Nhân viên vận hành cấp trên trực tiếp.
72 | 2 | B./ | B./ Thao tác tại chỗ thiết bị điện, thiết bị chữa cháy hoặc thiết bị phụ trợ khác được hỗ trợ giám sát thao tác từ xa thông qua hệ thống camera giám sát vận hành. Người giám sát phải quan sát được toàn bộ thiết bị và người thao tác, giữ liên lạc liên tục với người thao tác trong quá trình thực hiện.
72 | 3 | C./ | C./ Cả 2 đáp án A và B đều đúng.
72 | 4 | D./ | D./ Cả 2 đáp án A và B đều sai.
73 | 0 | Câu | Câu số 73: Thao tác giám sát thiết bị từ xa tiến hành theo trình tự như thế nào ?
73 | 1 | A./ | A./ Tại vị trí giám sát từ xa, người giám sát phải kiểm tra lại xem tên thiết bị có đúng với thiết bị cần thao tác không. Khi đã khẳng định thiết bị phải thao tác là đúng, người giám sát đọc lệnh, người thao tác trực tiếp nhắc lại lệnh và thực hiện bước thao tác theo lệnh.
73 | 2 | B./ | B./ Tại vị trí giám sát từ xa, người giám sát đọc lệnh, người thao tác trực tiếp nhắc lại lệnh và thực hiện bước thao tác theo lệnh.
73 | 3 | C./ | C./ Khi đã khẳng định thiết bị phải thao tác là đúng, người thao tác trực tiếp thực hiện bước thao tác theo lệnh thao tác.
73 | 4 | D./ | D./ Tất cả đều đúng.
74 | 0 | Câu | Câu số 74: Để chuẩn bị nơi làm việc khi cắt điện một phần hay cắt điện hoàn toàn phải thực hiện lần lượt theo thứ tự các biện pháp kỹ thuật an toàn nào sau đây mới đúng? 1/ Cắt điện và thực hiện các biện pháp ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc. 2/ Đặt nối đất (tiếp đất hoặc tiếp địa). 3/ Kiểm tra không còn điện. 4/ Treo biển báo, tín hiệu. Đặt rào chắn, căng dây (nếu cần thiết).
74 | 1 | A./ | A./ Theo thứ tự 1, 2, 3, 4.
74 | 2 | B./ | B./ Theo thứ tự 1, 3, 2, 4.
74 | 3 | C./ | C./ Theo thứ tự 1, 4, 2, 3.
74 | 4 | D./ | D./ Theo thứ tự 1, 2, 4, 3.
75 | 0 | Câu | Câu số 75: Theo quy trình an toàn, những công việc nào phải cắt điện ?
75 | 1 | A./ | A./ Những phần có điện mà tại đó sẽ tiến hành công việc.
75 | 2 | B./ | B./ Những phần có điện mà khi làm việc có thể vi phạm khoảng cách đến phần mang điện theo quy trình an toàn.
75 | 3 | C./ | C./ Gồm cả 2 đáp án A và B.
75 | 4 | D./ | D./ Tất cả điều sai.
76 | 0 | Câu | Câu số 76: Đường dây, thiết bị điện tiến hành công việc đã cách ly khỏi các phần có điện từ mọi phía được xác định như thế nào ?
76 | 1 | A./ | A./ Phải nhìn thấy được khoảng hở của thiết bị đóng cắt, hoặc tạo khoảng hở như: kéo máy cắt hợp bộ ra vị trí thí nghiệm/sửa chữa; tháo cầu chì; tháo đầu cáp; tháo lèo dây dẫn.
76 | 2 | B./ | B./ Đối với các thiết bị đóng cắt kiểu kín (không nhìn được khoảng hở) thì phải căn cứ hiển thị về cơ khí trạng thái tại chỗ của thiết bị đóng cắt và thông số điện áp (nếu có).
76 | 3 | C./ | C./ Cả 2 câu trên điều đúng.
76 | 4 | D./ | D./ Cả 2 câu trên điều sai.
77 | 0 | Câu | Câu số 77: Việc cắt điện đường dây, thiết bị điện do ai đảm nhiệm ?
77 | 1 | A./ | A./ Nhân viên đơn vị công tác.
77 | 2 | B./ | B./ Người được ủy nhiệm.
77 | 3 | C./ | C./ Nhân viên vận hành.
77 | 4 | D./ | D./ Cả 3 câu trên điều đúng.
78 | 0 | Câu | Câu số 78:Việc đóng cắt điện từng phần để làm việc phải giao cho ai thực hiện ?
78 | 1 | A./ | A./ Công nhân vận hành.
78 | 2 | B./ | B./ Công nhân sửa chữa.
78 | 3 | C./ | C./ Công nhân sửa chữa đã được huấn luyện.
78 | 4 | D./ | D./ Công nhân vận hành nắm vững sơ đồ lưới điện và vị trí thực tế của TBĐ để ngăn ngừa khả năng nhầm lẫn.
79 | 0 | Câu | Câu số 79: Sau khi đã cắt điện, Nhân viên vận hành phải tiến hành kiểm tra xác định không còn điện ở các vị trí nào ?
79 | 1 | A./ | A./ Tại máy ngắt đầu nguồn.
79 | 2 | B./ | B./ Tại 2 đầu nơi đơn vị công tác làm việc.
79 | 3 | C./ | C./ Tại ngàm dưới cầu dao, dao cách ly đã được cắt điện.
79 | 4 | D./ | D./ Tại các TBĐ, ĐD đã cắt điện, nơi làm việc có cắt điện.
80 | 0 | Câu | Câu số 80: Sau khi đã cắt điện, để xác định thiết bị, đường dây có điện hay không bằng cách nào ?
80 | 1 | A./ | A./ Dùng bút thử điện chuyên dùng.
80 | 2 | B./ | B./ Căn cứ vào tín hiệu đèn, rơ le, đồng hồ trên bảng điện.
80 | 3 | C./ | C./ Dùng bút thử điện phù hợp với điện áp cần thử.
80 | 4 | D./ | D./ Có thể dùng một trong ba cách nói trên để xác định.
81 | 0 | Câu | Câu số 81: Nguyên tắc khi kiểm tra không còn điện bằng bút thử điện ?
81 | 1 | A./ | A./ Thử ở nơi không có điện trước, nơi có điện sau.
81 | 2 | B./ | B./ Thử ở nơi có điện trước rồi mới thử nơi không còn điện.
81 | 3 | C./ | C./ Nếu ở nơi công tác không có điện thì cho phép đem thử ở nơi khác trước lúc thử ở nơi công tác và phải bảo quản tốt bút thử điện khi chuyên chở.
81 | 4 | D./ | D./ Gồm cả 2 đáp án B và C.
82 | 0 | Câu | Câu số 82: Nguyên tắc khi kiểm tra không còn điện đối với thiết bị điện tại trạm điện, tủ hợp bộ hoặc thiết bị kiểu kín ?
82 | 1 | A./ | A./ Kiểm tra chỉ thị tại chỗ thiết bị đóng cắt (3 pha, tất cả các phía).
82 | 2 | B./ | B./ Kiểm tra thông số điện áp (nếu có).
82 | 3 | C./ | C./ Kiểm tra thông số dòng điện (nếu có).
82 | 4 | D./ | D./ Gồm cả 2 đáp án A và B.
83 | 0 | Câu | Câu số 83: Để đảm bảo an toàn cho nhóm công tác làm việc có cắt điện thực hiện nối đất như thế nào ?
83 | 1 | A./ | A./ Phải nối đất (cố định, di động) ngay sau khi kiểm tra không còn điện.
83 | 2 | B./ | B./ Nối đất ở tất cả các pha của thiết bị điện, phụ tải hoặc các nguồn điện khác về phía có khả năng dẫn điện đến.
83 | 3 | C./ | C./ Đảm bảo cho toàn bộ Nhân viên đơn vị công tác nằm trọn trong vùng bảo vệ của nối đất.
83 | 4 | D./ | D./ Gồm cả 3 đáp án A,B và C.
84 | 0 | Câu | Câu số 84: Theo quy trình an toàn, để đảm bảo an toàn cho nhóm công tác làm việc có cắt điện thực hiện nối đất như thế nào ?
84 | 1 | A./ | A./ Phải nối đất (cố định, di động) ngay sau khi kiểm tra không còn điện.
84 | 2 | B./ | B./ Nối đất ở tất cả các pha của thiết bị điện, phụ tải hoặc các nguồn điện khác về phía có khả năng dẫn điện đến.
84 | 3 | C./ | C./ Đảm bảo cho toàn bộ Nhân viên đơn vị công tác nằm trọn trong vùng bảo vệ của nối đất.
84 | 4 | D./ | D./ Gồm cả 3 đáp án A,B và C.
85 | 0 | Câu | Câu số 85: Theo quy trình an toàn, để đảm bảo an toàn cho nhóm công tác việc thực hiện nối đất di động (tiếp địa ngắn mạch) do đơn vị nào thực hiện ?
85 | 1 | A./ | A./ Đơn vị QLVH.
85 | 2 | B./ | B./ Đơn vị công tác.
85 | 3 | C./ | C./ Cả 2 câu trên điều đúng.
85 | 4 | D./ | D./ Cả 2 câu trên điều sai.
86 | 0 | Câu | Câu số 86: Theo quy trình an toàn, để đảm bảo an toàn cho nhóm công tác việc thực hiện nối đất di động (tiếp địa cảm ứng) do đơn vị nào thực hiện ?
86 | 1 | A./ | A./ Đơn vị QLVH.
86 | 2 | B./ | B./ Đơn vị công tác.
86 | 3 | C./ | C./ Cả 2 câu trên điều đúng.
86 | 4 | D./ | D./ Cả 2 câu trên điều sai.
87 | 0 | Câu | Câu số 87: Theo quy trình an toàn, trong quá trình làm việc cần dỡ bỏ tạm thời nối đất di động, đơn vị công tác thực hiện theo lệnh của ai ?
87 | 1 | A./ | A./ Người cho phép.
87 | 2 | B./ | B./ Người giám sát an toàn.
87 | 3 | C./ | C./ Người chỉ huy trực tiếp.
87 | 4 | D./ | D./ Cả 3 câu trên điều đúng.
88 | 0 | Câu | Câu số 88: Nối đất ngắn mạch khi làm việc trên đường dây cao áp trên không thực hiện như thế nào ?
88 | 1 | A./ | A./ Nếu làm việc trên đường dây hai nguồn cấp không có nhánh rẽ, phải làm nối đất ở hai đầu đường dây.
88 | 2 | B./ | B./ Nếu làm việc trên đường dây một nguồn cấp không có nhánh rẽ, cho phép làm nối đất ở đầu đường dây có nguồn cấp đến, đầu còn lại phải mở thiết bị đóng cắt hoặc tháo lèo.
88 | 3
88 | 4 | D./ | D./ Tất cả đều đúng.
89 | 0 | Câu | Câu số 89: Khi làm việc trên đường dây hai nguồn cấp không có nhánh rẽ thì biện pháp đảm bảo an toàn là gì ?
89 | 1
89 | 2 | B./ | B./ Nối đất ở hai đầu đường dây.
89 | 3 | C./ | C./ Cả hai câu A, B đúng.
89 | 4 | D./ | D./ Cả 2 câu trên sai.
90 | 0 | Câu | Câu số 90: Khi làm việc trên đường dây một nguồn cấp không có nhánh rẽ thì biện pháp đảm bảo an toàn là gì ?
90 | 1 | A./ | A./ Mở thiết bị đóng cắt nguồn cấp đến.
90 | 2
90 | 3 | C./ | C./ Nối đất ở đầu ĐD có nguồn cấp đến, đầu còn lại phải mở thiết bị đóng cắt.
90 | 4 | D./ | D./ Cả 3 câu trên đúng.
91 | 0 | Câu | Câu số 91: Khi làm việc trên ĐDK có nhiều nguồn cấp đến và có nhánh rẽ thì biện pháp đảm bảo an toàn là gì ?
91 | 1 | A./ | A./ Nối đất ở các đầu ĐDK có nguồn cấp đến.
91 | 2 | B./ | B./ Nhánh không có nguồn cấp đến mở thiết bị đóng cắt.
91 | 3 | C./ | C./ Nhánh nào không mở được thiết bị đóng cắt thì phải làm một bộ nối đất ở nhánh đó.
91 | 4 | D./ | D./ Cả ba câu A, B, C.
92 | 0 | Câu | Câu số 92: Đối với các đường cáp ngầm phải đặt tiếp đất như thế nào ?
92 | 1 | A./ | A./ Đặt một bộ tiếp đất ở đầu nối vào nguồn của cáp ngầm.
92 | 2 | B./ | B./ Phải đặt tiếp đất hai đầu của cáp ngầm tiến hành công việc. Trường hợp làm việc tại một đầu cáp ngầm mà theo yêu cầu công việc không thể tiếp đất được tại đầu cáp này trong thời gian thực hiện công việc đó phải có tiếp đất ở đầu còn lại.
92 | 3 | C./ | C./ Nếu thiết bị đóng cắt nhìn thấy rõ thì không cần phải làm tiếp đất.
92 | 4 | D./ | D./ Cả 03 câu đều sai.
93 | 0 | Câu | Câu số 93: Khi làm việc ở nhiều vị trí trên một đoạn ĐDK đối với cấp điện áp đến 110 kV khoảng cách xa nhất giữa hai bộ nối đất không lớn hơn bao nhiêu ?
93 | 1 | A./ | A./ 1,0 km.
93 | 2 | B./ | B./ 2,0 km.
93 | 3 | C./ | C./ 3,0 km.
93 | 4 | D./ | D./ 4,0 km.
94 | 0 | Câu | Câu số 94: Khi làm việc ở nhiều vị trí trên một đoạn ĐDK song song hoặc giao chéo với ĐDK cao áp có điện thì khoảng cách xa nhất giữa hai bộ nối đất không lớn hơn bao nhiêu ?
94 | 1 | A./ | A./ 200 m.
94 | 2 | B./ | B./ 300 m.
94 | 3 | C./ | C./ 400 m.
94 | 4 | D./ | D./ 500 m.
95 | 0 | Câu | Câu số 95: Đối với đường dây hạ áp, khi cắt điện để sửa chữa cũng phải đặt tiếp đất như thế nào ?
95 | 1 | A./ | A./ Nối đất ĐD tại đầu nguồn. Cho phép làm nối đất di động bằng cách chập cả 3 pha với dây trung tính và nối với đất.
95 | 2 | B./ | B./ Trường hợp thay dây, nối dây hoặc tháo rời dây dẫn phải nối đất theo nguyên tắc mọi đoạn ĐD tách rời phải có ít nhất một điểm nối đất các pha để phòng ngừa các nguồn điện khác có thể xông ngược tới khu vực làm việc (nguồn điện từ mạch khác, nguồn điện từ khách hàng).
95 | 3 | C./ | C./ Gồm cả 02 đáp án A và B.
95 | 4 | D./ | D./ Cả 02 đáp án A và B đều sai.
96 | 0 | Câu | Câu số 96: Đối với cáp vặn xoắn hoặc dây bọc hạ áp tiếp đất như thế nào ?
96 | 1 | A./ | A./ Tại điểm hở hộp aptomat đầu nguồn.
96 | 2 | B./ | B./ Tại điểm hở hộp phân dây, ghíp nối.
96 | 3 | C./ | C./ Tại điểm hở đầu chờ nối đất.
96 | 4 | D./ | D./ Gồm cả 03 đáp án A,B và C.
97 | 0 | Câu | Câu số 97: Những yêu cầu nào sau đây của lưới điện, trạm điện đối với cấp điện áp đến 35kV cho phép làm việc sau khi cắt điện không cần thực hiện việc đặt nối đất ?
97 | 1 | A./ | A./ Thiết bị có cấu trúc gọn, quan sát toàn bộ dễ dàng. Có thể cách ly hoàn toàn khỏi lưới điện bằng thiết bị đóng cắt mà đứng tại chỗ nhìn thấy rõ, chắc chắn khoảng hở và không có hiện tượng rò điện.
97 | 2 | B./ | B./ Chắc chắn không có hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện trên thiết bị điện đó.
97 | 3 | C./ | C./ Cho phép không cần nối đất di động được ghi rõ trong PCT/LCT.
97 | 4 | D./ | D./ Gồm cả 03 đáp án A, B và C.
98 | 0 | Câu | Câu số 98: Theo quy trình an toàn, khi công tác được phép không cần nối đất di động thanh cái, thiết bị điện tại nhà máy, trạm điện khi đảm bảo các điều kiện nào ?
98 | 1 | A./ | A./ Đã được cách ly hoàn toàn, đã khóa thiết bị đóng cắt liên quan để tránh thao tác nhầm.
98 | 2 | B./ | B./ Đã được tiếp địa cố định
98 | 3 | C./ | C./ Đã kiểm tra không có điện cảm ứng.
98 | 4 | D./ | D./ Gồm cả 03 đáp án A, B và C.
99 | 0 | Câu | Câu số 99: Theo quy trình an toàn, khi làm việc gần phần có điện trách nhiệm đặt tiếp đất tạo vùng làm việc do đơn vị nào thực hiện ?
99 | 1 | A./ | A./ Đơn vị công tác.
99 | 2 | B./ | B./ Đơn vị QLVH.
99 | 3 | C./ | C./ Cả 2 câu trên điều đúng.
99 | 4 | D./ | D./ Cả 2 câu trên điều sai.
100 | 0 | Câu | Câu số 100: Vùng làm việc an toàn phải đảm bảo yêu cầu như thế nào ?
100 | 1 | A./ | A./ Không được ảnh hưởng đến vận hành của các phần có điện gần vùng làm việc an toàn.
100 | 2 | B./ | B./ Không cản trở hoặc gây khó khăn cho Đơn vị công tác trong việc thoát nạn khi xảy ra tai nạn, sự cố.
100 | 3 | C./ | C./ Gồm cả 02 đáp án A và B.
100 | 4 | D./ | D./ Tất cả đều sai.
101 | 0 | Câu | Câu số 101: Khi làm việc gần phần có điện Đơn vị QLVH có trách nhiệm tạo vùng làm việc cho Đơn vị công tác thực hiện như thế nào ?
101 | 1 | A./ | A./ Đơn vị QLVH và Đơn vị công tác phối hợp xác định ranh giới vùng làm việc an toàn.
101 | 2 | B./ | B./ Lập rào chắn tạm thời hoặc áp dụng biện pháp phù hợp để Đơn vị công tác xác định được ranh giới vùng làm việc an toàn bằng trực quan.
101 | 3 | C./ | C./ Bàn giao vùng làm việc cho Đơn vị công tác.
101 | 4 | D./ | D./ Gồm cả 03 đáp án A, B và C.
102 | 0 | Câu | Câu số 102: Khi tiếp nhận hiện trường công tác, ai phải kiểm tra vùng an toàn ?
102 | 1 | A./ | A./ Người chỉ huy trực tiếp và Người giám sát an toàn điện (nếu có).
102 | 2 | B./ | B./ Người chỉ huy trực tiếp, Người giám sát an toàn điện (nếu có) và Người cho phép.
102 | 3 | C./ | C./ Người giám sát an toàn điện (nếu có) và Người cho phép.
102 | 4 | D./ | D./ Tất cả đều sai.
103 | 0 | Câu | Câu số 103: Khi thực hiện công tác Đơn vị công tác có được vượt qua vùng làm việc an toàn hay không ?
103 | 1 | A./ | A./ Không được vượt qua ranh giới vùng làm việc an toàn do Đơn vị QLVH lập và bàn giao cho Đơn vị công tác.
103 | 2 | B./ | B./ Được phép vượt qua ranh giới vùng làm việc an toàn khi Đơn vị QLVH cho phép.
103 | 3 | C./ | C./ Được phép vượt qua ranh giới vùng làm việc an toàn khi người chỉ huy trực tiếp cho phép.
103 | 4 | D./ | D./ Tất cả đều sai.
104 | 0 | Câu | Câu số 104: Đối với thiết bị điện có điện áp trên 1kV lắp đặt ngoài trời để cảnh báo người không có nhiệm vụ không được vào vùng đã giới hạn thực hiện như thế nào ?
104 | 1 | A./ | A./ Rào chắn, khoanh vùng hoặc các biện pháp an toàn khác.
104 | 2 | B./ | B./ Biển báo, tín hiệu cảnh báo “cấm vào” được đặt ở lối vào, ra.
104 | 3 | C./ | C./ Khóa cửa hoặc các biện pháp ngăn chặn khác được bố trí ở cửa vào, ra.
104 | 4 | D./ | D./ Gồm cả 03 đáp án A,B và C.
105 | 0 | Câu | Câu số 105: Khi làm việc có điện áp trên 01 kV thì phải đảm bảo điều kiện gì ?
105 | 1 | A./ | A./ Những công việc làm việc có điện phải được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt.
105 | 2 | B./ | B./ Những người làm việc với công việc có điện phải được đào tạo, huấn luyện phù hợp với thiết bị, quy trình, công nghệ được trang bị.
105 | 3 | C./ | C./ Phương án thi công và biện pháp an toàn phải được phê duyệt trước khi thực hiện.
105 | 4 | D./ | D./ Gồm cả 03 đáp án A, B và C.
106 | 0 | Câu | Câu số 106: An toàn khi làm việc có điện cần bảm bảo những yêu cầu gì ?
106 | 1 | A./ | A./ Khi làm việc với phần có điện, phải sử dụng trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp.
106 | 2 | B./ | B./ Kiểm tra các kết cấu kim loại tại nơi làm việc có khả năng tiếp xúc phải đảm bảo không có điện, tại vị trí làm việc Nhân viên đơn vị công tác phải xác định phần có điện gần nhất.
106 | 3 | C./ | C./ Khi làm việc trên hoặc gần phần có điện cao áp, Nhân viên đơn vị công tác không được mang theo đồ trang sức hoặc vật dụng cá nhân bằng kim loại.
106 | 4 | D./ | D./ Gồm cả 03 đáp án A, B và C.
107 | 0 | Câu | Câu số 107: Khi làm việc với cấp điện trên 1kV thì biện pháp an toàn phải thực hiện như thế nào ?
107 | 1 | A./ | A./ Khi làm việc với điện cao áp như kiểm tra, sửa chữa và vệ sinh phần có điện hoặc sứ cách điện (vật liệu cách điện khác), Nhân viên đơn vị công tác sử dụng các trang bị, dụng cụ cho làm việc có điện, đảm bảo khoảng cách cho phép nhỏ nhất đối với các phần có điện xung quanh khác theo quy định.
107 | 2 | B./ | B./ Khi chuyển các dụng cụ hoặc chi tiết bằng kim loại lên cột phải bảo đảm cho chúng không đến gần dây dẫn với khoảng cách quy định.
107 | 3 | C./ | C./ Sử dụng tấm che: trên ĐDK điện áp đến 35 kV, khi khoảng cách giữa dây dẫn và cột điện nhỏ hơn theo quy định, cho phép tiến hành các công việc ở trên thân cột nhưng phải dùng các tấm che bằng vật liệu cách điện phù hợp cấp điện áp.
107 | 4 | D./ | D./ Gồm cả 03 đáp án A, B và C.
108 | 0 | Câu | Câu số 108: Làm việc đẳng thế (đẳng áp) phải thực hiện như thế nào ?
108 | 1 | A./ | A./ Khi đứng trên các trang bị cách điện đã đẳng thế với dây dẫn, cấm chạm vào đầu sứ hoặc các chi tiết khác có điện áp khác với điện áp của dây dẫn.
108 | 2 | B./ | B./ Khi đang ở trên trang bị cách điện đã đẳng thế với dây dẫn, cấm trao cho nhau bất cứ vật gì có thể làm mất đẳng thế.
108 | 3 | C./ | C./ Cấm di chuyển trên các trang bị cách điện sau khi người đó đã đẳng thế với dây dẫn. Chỉ được phép vào và ra khỏi phần làm việc của trang bị cách điện sau khi Nhân viên đơn vị công tác đã cách xa dây dẫn ở khoảng cách từ 0.5m trở lên đối với cấp điện áp đến 110kV và sau khi đã làm mất đẳng thế người đó với dây dẫn.
108 | 4 | D./ | D./ Gồm cả 03 đáp án A, B và C.
109 | 0 | Câu | Câu số 109: Theo quy định việc làm rào chắn tạm thời do đơn vị nào thực hiện ?
109 | 1 | A./ | A./ Đơn vị QLVH.
109 | 2 | B./ | B./ Đơn vị công tác.
109 | 3 | C./ | C./ Tùy theo thỏa thuận khi khảo sát hiện trường.
109 | 4 | D./ | D./ Tất cả đều sai.
110 | 0 | Câu | Câu số 110: Phiếu công tác là gì ?
110 | 1 | A./ | A./ Phiếu công tác là phương án để đơn vị công tác thực hiện một công tác.
110 | 2 | B./ | B./ Phiếu công tác là Phiếu để đơn vị thực hiện một thao tác nào đó.
110 | 3 | C./ | C./ Phiếu công tác là phiếu cho phép Đơn vị công tác làm việc với ĐD, thiết bị điện.
110 | 4 | D./ | D./ Tất cả đều đúng.
111 | 0 | Câu | Câu số 111: Phiếu công tác giấy yêu cầu như thế nào ?
111 | 1 | A./ | A./ Theo đúng mẫu, rõ ràng, đủ và đúng theo yêu cầu công việc; không được để rách nát, nhòe chữ; cấm tẩy xóa.
111 | 2 | B./ | B./ Lập thành 02 bản: Người cấp phiếu ký 02 bản, chuyển đến Người cho phép, Người chỉ huy trực tiếp mỗi người 01 bản. Người tham gia thực hiện PCT phải ký vào 02 bản, mỗi đơn vị giữ 01 bản.
111 | 3 | C./ | C./ Gồm cả 2 Đáp án A và B.
111 | 4 | D./ | D./ Tất cả đều sai.
112 | 0 | Câu | Câu số 112: Phiếu công tác phải lưu giữ trong thời hạn bao lâu ?
112 | 1 | A./ | A./ Do người cấp phiếu quyết định.
112 | 2 | B./ | B./ Sau khi hoàn thành công việc, PCT phải lưu giữ ít nhất 03 tháng.
112 | 3 | C./ | C./ Đối với công việc để xảy ra sự cố hoặc tai nạn thì các PCT có liên quan, phải được lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị.
112 | 4 | D./ | D./ Gồm cả 2 đáp án B và C.
113 | 0 | Câu | Câu số 113: Phiếu công tác trong trường hợp bình thường phải lưu giữ trong thời hạn bao lâu ?
113 | 1 | A./ | A./ Do người cấp phiếu quyết định.
113 | 2 | B./ | B./ Sau khi hoàn thành công việc, PCT phải lưu giữ ít nhất 01 tháng.
113 | 3 | C./ | C./ Sau khi hoàn thành công việc, PCT phải lưu giữ ít nhất 03 tháng.
113 | 4 | D./ | D./ Tất cả đều sai.
114 | 0 | Câu | Câu số 114: Phiếu công tác trong trường hợp công việc xảy ra sự cố hoặc tai nạn phải lưu giữ trong thời hạn bao lâu ?
114 | 1 | A./ | A./ Do người cấp phiếu quyết định.
114 | 2 | B./ | B./ Đối với công việc để xảy ra sự cố hoặc tai nạn thì các PCT có liên quan, PCT phải lưu giữ ít nhất 01 năm.
114 | 3 | C./ | C./. Đối với công việc để xảy ra sự cố hoặc tai nạn thì các PCT có liên quan, phải được lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị.
114 | 4 | D./ | D./ Cả 3 câu đều sai.
115 | 0 | Câu | Câu số 115: Lệnh công tác là gì ?
115 | 1 | A./ | A./ Lệnh công tác là phương án để đơn vị công tác thực hiện một công tác..
115 | 2 | B./ | B./ Lệnh công tác là lệnh để đơn vị thực hiện một thao tác nào đó.
115 | 3 | C./ | C./ Lệnh công tác là lệnh cho phép thực hiện công việc ở ĐD, thiết bị điện.
115 | 4 | D./ | D./ Tất cả đều đúng.
116 | 0 | Câu | Câu số 116: Cấp lệnh công tác theo công việc thực hiện như thế nào ?
116 | 1 | A./ | A./ Mỗi lệnh công tác chỉ được cấp cho 01 Đơn vị công tác.
116 | 2 | B./ | B./ Lệnh công tác được cấp để đơn vị thực hiện một thao tác nào đó.
116 | 3 | C./ | C./ Lệnh công tác được cấp khi không sử dụng được phiếu công tác.
116 | 4 | D./ | D./ Tất cả đều đúng.
117 | 0 | Câu | Câu số 117: Lệnh công tác giấy yêu cầu như thế nào ?
117 | 1 | A./ | A./ Theo đúng mẫu, rõ ràng, đủ và đúng theo yêu cầu công việc; không được để rách nát, nhòe chữ; cấm tẩy xóa.
117 | 2 | B./ | B./ Lập thành 02 phần A, B: Người ra lệnh ký 02 phần, chuyển đến Người chỉ huy trực tiếp phần B. Tại hiện trường, sau khi kiểm tra đủ, đúng các biện pháp an toàn theo LCT, Người chỉ huy trực tiếp và các Nhân viên đơn vị công tác phải ký vào phần B. Khi kết thúc công tác, Người chỉ huy trực tiếp chuyển lại đến Người ra lệnh phần B.
117 | 3 | C./ | C./. Gồm cả 2 đáp án A và B.
117 | 4 | D./ | D./ Tất cả đều sai.
118 | 0 | Câu | Câu số 118: Lệnh công tác phải lưu giữ trong thời hạn bao lâu ?
118 | 1 | A./ | A./ Do người cấp lệnh công tác quyết định.
118 | 2 | B./ | B./ Sau khi hoàn thành công việc, LCT phải lưu giữ ít nhất 03 tháng.
118 | 3 | C./ | C./ Nếu xảy ra sự cố hoặc tai nạn thì các LCT liên quan phải được lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị.
118 | 4 | D./ | D./ Gồm cả 2 đáp án B và C.
119 | 0 | Câu | Câu số 119: Lệnh công tác trong trường hợp bình thường phải lưu giữ trong thời hạn bao lâu ?
119 | 1 | A./ | A./ Do người cấp lệnh công tác quyết định.
119 | 2 | B./ | B./ Sau khi hoàn thành công việc, LCT phải lưu giữ ít nhất 01 tháng.
119 | 3 | C./ | C./ Sau khi hoàn thành công việc, LCT phải lưu giữ ít nhất 03 tháng.
119 | 4 | D./ | D./ Tất cả đều sai.
120 | 0 | Câu | Câu số 120: Lệnh công tác trong trường hợp công việc xảy ra sự cố hoặc tai nạn phải lưu giữ trong thời hạn bao lâu ?
120 | 1 | A./ | A./ Do người cấp lệnh công tác quyết định.
120 | 2 | B./ | B./ Nếu xảy ra sự cố hoặc tai nạn thì các LCT liên quan phải lưu giữ ít nhất 01 năm.
120 | 3 | C./ | C./ Nếu xảy ra sự cố hoặc tai nạn thì các LCT liên quan phải được lưu trong hồ sơ điều tra sự cố, tai nạn lao động của đơn vị.
120 | 4 | D./ | D./ Cả 3 câu đều sai.
121 | 0 | Câu | Câu số 121: Công việc nào thực hiện theo PCT ?
121 | 1 | A./ | A./ Làm việc với ĐD/TBĐ trên 01 kV: Cắt điện, có điện hoặc gần phần có điện trên 01 kV.
121 | 2 | B./ | B./ Làm việc với ĐD/TBĐ hạ áp: Đại tu, sửa chữa lớn; Thay, kéo dây đường trục, nhánh rẽ trục; Thay, chuyển cột điện, chuyển điểm đấu nối; Kéo dây, thay dây và đấu nối nhánh rẽ hạ áp khách hàng, lắp đặt mới hoặc thay thế công tơ/hộp công tơ cấp điện áp 220/380kV trong trường hợp làm việc phải cắt điện theo Quy trình an toàn.
121 | 3 | C./ | C./ Làm việc với mạch nhị thứ.
121 | 4 | D./ | D./ Tất cả đều đúng.
122 | 0 | Câu | Câu số 122: Công việc nào thực hiện theo LCT ?
122 | 1 | A./ | A./ Làm việc ở xa nơi có điện.
122 | 2 | B./ | B./ Làm việc với ĐD/TBĐ hạ áp, trừ công việc thực hiện theo PCT theo quy trình an toàn.
122 | 3 | C./ | C./ Công việc không cần phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật chuẩn bị vị trí làm việc, chỉ cần sử dụng PTBVCN.
122 | 4 | D./ | D./ Tất cả đều đúng.
123 | 0 | Câu | Câu số 123: Có bao nhiêu chức danh trong Phiếu công tác ?
123 | 1 | A./ | A./ 6 chức danh (người cấp phiếu, người cho phép, người giám sát ATĐ, người lãnh đạo công việc, người chỉ huy trực tiếp, nhân viên đơn vị công tác).
123 | 2
123 | 3 | C./ | C./ 7 chức danh (người cấp phiếu, người cho phép, người giám sát ATĐ, người lãnh đạo công việc, người cảnh giới, người chỉ huy trực tiếp, nhân viên đơn vị công tác).
123 | 4
124 | 0 | Câu | Câu số 124: Người cấp phiếu được phép kiêm nhiệm các chức danh nào khi thực hiện PCT ?
124 | 1 | A./ | A./ Người cấp phiếu kiêm Người cho phép.
124 | 2 | B./ | B./ Người cấp phiếu kiêm Người lãnh đạo công việc.
124 | 3 | C./ | C./ Người cấp phiếu kiêm Người CHTT nếu hai chức danh này cùng một Cơ sở.
124 | 4 | D./ | D./ Tất cả đều đúng.
125 | 0 | Câu | Câu số 125: Có bao nhiêu chức danh trong lệnh công tác ?
125 | 1 | A./ | A./ 4 chức danh (người cấp lệnh, người giám sát ATĐ, người chỉ huy trực tiếp, nhân viên đơn vị công tác).
125 | 2
125 | 3 | C./ | C./ 5 chức danh (người cấp lệnh, người giám sát ATĐ, người thi hành lệnh, người chỉ huy trực tiếp, nhân viên đơn vị công tác).
125 | 4
126 | 0 | Câu | Câu số 126: Làm việc trên lưới điện Công ty quản lý vận hành, Người cấp phiếu là những người nào ?
126 | 1 | A./ | A./ Người cấp phiếu phải là người của Đơn vị QLVH; phải nắm vững về vận hành lưới điện hoặc nhà máy điện do đơn vị mình trực tiếp quản lý, biết được nội dung công việc, điều kiện đảm bảo ATĐ để đề ra đủ, đúng các biện pháp an toàn cho Đơn vị công tác; có bậc 4 ATĐ trở lên.
126 | 2 | B./ | B./ Người cấp phiếu phải là người của Đơn vị QLVH; biết được nội dung công việc, điều kiện đảm bảo ATĐ để đề ra đủ, đúng các biện pháp an toàn cho Đơn vị công tác; có bậc 5 ATĐ.
126 | 3 | C./ | C./ Người cấp phiếu phải là người của Đơn vị thi công; biết được nội dung công việc, điều kiện đảm bảo ATĐ để đề ra đủ, đúng các biện pháp an toàn cho Đơn vị công tác; có bậc 4 ATĐ.
126 | 4 | D./ | D./ Tất cả đều sai.
127 | 0 | Câu | Câu số 127: Người cấp phiếu có những trách nhiệm nào ?
127 | 1 | A./ | A./ Ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu quy định và ký/xác nhận điện tử cấp phiếu công tác/lệnh công tác.
127 | 2 | B./ | B./ Giao phiếu công tác/lệnh công tác, chỉ dẫn những yêu cầu cụ thể và những yếu tố nguy hiểm để thực hiện công việc.
127 | 3 | C./ | C./ Kiểm tra và ký/xác nhận điện tử hoàn thành phiếu công tác/ lệnh công tác sau khi nhận lại.
127 | 4 | D./ | D./ Tất cả đều đúng.
128 | 0 | Câu | Câu số 128: Đơn vị công tác tổ chức thực hiện công tác điện có trách nhiệm gì ?
128 | 1 | A./ | A./ Thống nhất với các Đơn vị QLVH có liên quan về tiến độ và tổ chức các Đơn vị công tác phù hợp với công việc, điều kiện thực tế của hiện trường công tác.
128 | 2 | B./ | B./ Tổ chức các Đơn vị công tác, cử Người CHTT, Người LĐCV, Người GSATĐ, Người CG, Người thi hành lệnh, Nhân viên đơn vị công tác theo quy định của Quy trình này. Việc tổ chức các Đơn vị công tác phải thực hiện sao cho với 01 Đơn vị công tác khi làm việc theo 01 PCT (hoặc LCT), Người CHTT và Người GSATĐ (nếu có) phải giám sát được tất cả Nhân viên đơn vị công tác trong thời gian làm việc để đảm bảo an toàn về điện.
128 | 3 | C./ | C./ Cấp có thẩm quyền của Đơn vị công tác phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về sự đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của bậc ATĐ đối với từng loại công việc và những chức danh trong PCT, LCT theo quy định của Quy trình này được ghi trong Đăng ký công tác.
128 | 4 | D./ | D./ Tất cả đều đúng.
129 | 0 | Câu | Câu số 129: Đơn vị QLVH thực hiện công tác điện có trách nhiệm gì ?
129 | 1 | A./ | A./ Chủ động phối hợp với Đơn vị công tác, Đơn vị điều độ triển khai thực hiện công việc theo đúng kế hoạch và quy định của Quy trình an toàn để đảm bảo an toàn cho Đơn vị công tác.
129 | 2 | B./ | B./ Cử Nhân viên vận hành thực hiện các biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc. Nếu thao tác cắt điện thuộc các Đơn vị QLVH khác thì chủ động phối hợp với Đơn vị điều độ cắt điện theo đúng kế hoạch, đảm bảo thời gian làm việc.
129 | 3
129 | 4 | D./ | D./ Tất cả đều đúng.
130 | 0 | Câu | Câu số 130: Đơn vị điều độ phân phối có trách nhiệm như thế nào ?
130 | 1 | A./ | A./ Lập, duyệt phương thức vận hành, lịch cắt điện công tác tuần (tháng), thông báo và gửi lịch cắt điện đã được duyệt cho các Đơn vị quản lý vận hành có liên quan đến công việc.
130 | 2 | B./ | B./ Chỉ huy thao tác cắt điện, bàn giao đường dây, thiết bị điện cho Đơn vị quản lý vận hành theo đúng quy định và thời gian được phê duyệt. Gắn nhãn, đánh dấu hoặc các hình thức khác để nhận biết được đơn vị công tác đang thực hiện công việc trên đường dây, thiết bị điện.
130 | 3 | C./ | C./ Khôi phục lại đường dây, thiết bị điện khi Đơn vị quản lý vận hành đã kết thúc công tác, thực hiện thủ tục giao nhận đường dây, thiết bị điện để đưa vào vận hành theo quy định.
130 | 4 | D./ | D./ Tất cả đều đúng.
131 | 0
131 | 1
131 | 2
131 | 3
131 | 4
132 | 0
132 | 1
132 | 2
132 | 3
132 | 4
133 | 0
133 | 1
133 | 2
133 | 3
133 | 4
134 | 0
134 | 1
134 | 2
134 | 3
134 | 4
135 | 0
135 | 1
135 | 2
135 | 3
135 | 4
136 | 0
136 | 1
136 | 2
136 | 3
136 | 4
137 | 0
137 | 1
137 | 2
137 | 3
137 | 4
138 | 0
138 | 1
138 | 2
138 | 3
138 | 4
139 | 0
139 | 1
139 | 2
139 | 3
139 | 4
140 | 0
140 | 1
140 | 2
140 | 3
140 | 4
141 | 0
141 | 1
141 | 2
141 | 3
141 | 4
142 | 0
142 | 1
142 | 2
142 | 3
142 | 4
143 | 0
143 | 1
143 | 2
143 | 3
143 | 4
144 | 0
144 | 1
144 | 2
144 | 3
144 | 4
145 | 0
145 | 1
145 | 2
145 | 3
145 | 4
146 | 0
146 | 1
146 | 2
146 | 3
146 | 4
147 | 0
147 | 1
147 | 2
147 | 3
147 | 4
148 | 0
148 | 1
148 | 2
148 | 3
148 | 4
149 | 0
149 | 1
149 | 2
149 | 3
149 | 4
150 | 0
150 | 1
150 | 2
150 | 3
150 | 4
151 | 0
151 | 1
151 | 2
151 | 3
151 | 4
152 | 0
152 | 1
152 | 2
152 | 3
152 | 4
153 | 0
153 | 1
153 | 2
153 | 3
153 | 4
154 | 0
154 | 1
154 | 2
154 | 3
154 | 4
155 | 0
155 | 1
155 | 2
155 | 3
155 | 4
156 | 0
156 | 1
156 | 2
156 | 3
156 | 4
157 | 0
157 | 1
157 | 2
157 | 3
157 | 4
158 | 0
158 | 1
158 | 2
158 | 3
158 | 4
159 | 0
159 | 1
159 | 2
159 | 3
159 | 4
160 | 0
160 | 1
160 | 2
160 | 3
160 | 4
161 | 0
161 | 1
161 | 2
161 | 3
161 | 4
162 | 0
162 | 1
162 | 2
162 | 3
162 | 4
163 | 0
163 | 1
163 | 2
163 | 3
163 | 4
164 | 0
164 | 1
164 | 2
164 | 3
164 | 4
165 | 0
165 | 1
165 | 2
165 | 3
165 | 4
166 | 0
166 | 1
166 | 2
166 | 3
166 | 4
167 | 0
167 | 1
167 | 2
167 | 3
167 | 4
168 | 0
168 | 1
168 | 2
168 | 3
168 | 4
169 | 0
169 | 1
169 | 2
169 | 3
169 | 4
170 | 0
170 | 1
170 | 2
170 | 3
170 | 4
171 | 0
171 | 1
171 | 2
171 | 3
171 | 4
172 | 0
172 | 1
172 | 2
172 | 3
172 | 4
173 | 0
173 | 1
173 | 2
173 | 3
173 | 4
174 | 0
174 | 1
174 | 2
174 | 3
174 | 4
175 | 0
175 | 1
175 | 2
175 | 3
175 | 4
176 | 0
176 | 1
176 | 2
176 | 3
176 | 4
177 | 0
177 | 1
177 | 2
177 | 3
177 | 4
178 | 0
178 | 1
178 | 2
178 | 3
178 | 4
179 | 0
179 | 1
179 | 2
179 | 3
179 | 4
180 | 0
180 | 1
180 | 2
180 | 3
180 | 4
181 | 0
181 | 1
181 | 2
181 | 3
181 | 4
182 | 0
182 | 1
182 | 2
182 | 3
182 | 4
183 | 0
183 | 1
183 | 2
183 | 3
183 | 4
184 | 0
184 | 1
184 | 2
184 | 3
184 | 4
185 | 0
185 | 1
185 | 2
185 | 3
185 | 4
186 | 0
186 | 1
186 | 2
186 | 3
186 | 4
187 | 0
187 | 1
187 | 2
187 | 3
187 | 4
188 | 0
188 | 1
188 | 2
188 | 3
188 | 4
189 | 0
189 | 1
189 | 2
189 | 3
189 | 4
190 | 0
190 | 1
190 | 2
190 | 3
190 | 4
191 | 0
191 | 1
191 | 2
191 | 3
191 | 4
192 | 0
192 | 1
192 | 2
192 | 3
192 | 4
193 | 0
193 | 1
193 | 2
193 | 3
193 | 4
194 | 0
194 | 1
194 | 2
194 | 3
194 | 4
195 | 0
195 | 1
195 | 2
195 | 3
195 | 4
196 | 0
196 | 1
196 | 2
196 | 3
196 | 4
197 | 0
197 | 1
197 | 2
197 | 3
197 | 4
198 | 0
198 | 1
198 | 2
198 | 3
198 | 4
199 | 0
199 | 1
199 | 2
199 | 3
199 | 4
200 | 0
200 | 1
200 | 2
200 | 3
200 | 4
201 | 0
201 | 1
201 | 2
201 | 3
201 | 4
202 | 0
202 | 1
202 | 2
202 | 3
202 | 4
203 | 0
203 | 1
203 | 2
203 | 3
203 | 4
204 | 0
204 | 1
204 | 2
204 | 3
204 | 4
205 | 0
205 | 1
205 | 2
205 | 3
205 | 4
206 | 0
206 | 1
206 | 2
206 | 3
206 | 4
207 | 0
207 | 1
207 | 2
207 | 3
207 | 4
208 | 0
208 | 1
208 | 2
208 | 3
208 | 4
209 | 0
209 | 1
209 | 2
209 | 3
209 | 4
210 | 0
210 | 1
210 | 2
210 | 3
210 | 4
211 | 0
211 | 1
211 | 2
211 | 3
211 | 4
212 | 0
212 | 1
212 | 2
212 | 3
212 | 4
213 | 0
213 | 1
213 | 2
213 | 3
213 | 4
214 | 0
214 | 1
214 | 2
214 | 3
214 | 4
215 | 0
215 | 1
215 | 2
215 | 3
215 | 4
216 | 0
216 | 1
216 | 2
216 | 3
216 | 4
217 | 0
217 | 1
217 | 2
217 | 3
217 | 4
218 | 0
218 | 1
218 | 2
218 | 3
218 | 4
219 | 0
219 | 1
219 | 2
219 | 3
219 | 4
220 | 0
220 | 1
220 | 2
220 | 3
220 | 4
221 | 0
221 | 1
221 | 2
221 | 3
221 | 4
222 | 0
222 | 1
222 | 2
222 | 3
222 | 4
223 | 0
223 | 1
223 | 2
223 | 3
223 | 4
224 | 0
224 | 1
224 | 2
224 | 3
224 | 4
225 | 0
225 | 1
225 | 2
225 | 3
225 | 4
226 | 0
226 | 1
226 | 2
226 | 3
226 | 4
227 | 0
227 | 1
227 | 2
227 | 3
227 | 4
228 | 0
228 | 1
228 | 2
228 | 3
228 | 4
229 | 0
229 | 1
229 | 2
229 | 3
229 | 4
230 | 0
230 | 1
230 | 2
230 | 3
230 | 4
231 | 0
231 | 1
231 | 2
231 | 3
231 | 4
232 | 0
232 | 1
232 | 2
232 | 3
232 | 4
233 | 0
233 | 1
233 | 2
233 | 3
233 | 4
234 | 0
234 | 1
234 | 2
234 | 3
234 | 4
235 | 0
235 | 1
235 | 2
235 | 3
235 | 4
236 | 0
236 | 1
236 | 2
236 | 3
236 | 4
237 | 0
237 | 1
237 | 2
237 | 3
237 | 4
238 | 0
238 | 1
238 | 2
238 | 3
238 | 4
239 | 0
239 | 1
239 | 2
239 | 3
239 | 4
240 | 0
240 | 1
240 | 2
240 | 3
240 | 4
241 | 0
241 | 1
241 | 2
241 | 3
241 | 4
242 | 0
242 | 1
242 | 2
242 | 3
242 | 4
243 | 0
243 | 1
243 | 2
243 | 3
243 | 4
244 | 0
244 | 1
244 | 2
244 | 3
244 | 4
245 | 0
245 | 1
245 | 2
245 | 3
245 | 4
246 | 0
246 | 1
246 | 2
246 | 3
246 | 4
247 | 0
247 | 1
247 | 2
247 | 3
247 | 4
248 | 0
248 | 1
248 | 2
248 | 3

## Sheet3
| 1 | 5
1 | 2 | 5
2 | 3 | 5
3 | 4 | 5
4 | 5 | 5
5 | 6 | 5
6 | 7 | 5
7 | 8 | 5
8 | 9 | 5
9 | 10 | 5
10 | 11 | 5
11 | 12 | 5
12 | 13 | 5
13 | 14 | 5
14 | 15 | 5
15 | 16 | 5
16 | 17 | 5
17 | 18 | 5
18 | 19 | 5
19 | 20 | 5
20 | 21 | 5
21 | 22 | 5
22 | 23 | 5
23 | 24 | 5
24 | 25 | 5
25 | 26 | 5
26 | 27 | 5
27 | 28 | 5
28 | 29 | 5
29 | 30 | 5
30 | 31 | 5
31 | 32 | 5
32 | 33 | 5
33 | 34 | 5
34 | 35 | 5
35 | 36 | 5
36 | 37 | 5
37 | 38 | 5
38 | 39 | 5
39 | 40 | 5
40 | 41 | 5
41 | 42 | 5
42 | 43 | 5
43 | 44 | 5
44 | 45 | 5
45 | 46 | 5
46 | 47 | 5
47 | 48 | 5
48 | 49 | 5
49 | 50 | 5
50 | 51 | 5
51 | 52 | 5
52 | 53 | 5
53 | 54 | 5
54 | 55 | 5
55 | 56 | 5
56 | 57 | 5
57 | 58 | 5
58 | 59 | 5
59 | 60 | 5
60 | 61 | 5
61 | 62 | 5
62 | 63 | 5
63 | 64 | 5
64 | 65 | 5
65 | 66 | 5
66 | 67 | 5
67 | 68 | 5
68 | 69 | 5
69 | 70 | 5
70 | 71 | 5
71 | 72 | 5
72 | 73 | 5
73 | 74 | 5
74 | 75 | 5
75 | 76 | 5
76 | 77 | 5
77 | 78 | 5
78 | 79 | 5
79 | 80 | 5
80 | 81 | 5
81 | 82 | 5
82 | 83 | 5
83 | 84 | 5
84 | 85 | 5
85 | 86 | 5
86 | 87 | 5
87 | 88 | 5
88 | 89 | 5
89 | 90 | 5
89 | 91 | 5
90 | 92 | 5
91 | 93 | 5
92 | 94 | 5
93 | 95 | 5
94 | 96 | 5
95 | 97 | 5
96 | 98 | 5
97 | 99 | 5
98 | 100 | 5
99 | 101 | 5
100 | 102 | 5
101 | 103 | 5
102 | 104 | 5
103 | 105 | 5
104 | 106 | 5
105 | 107 | 5
106 | 108 | 5
107 | 109 | 5
108 | 110 | 5
109 | 111 | 5
110 | 112 | 5
111 | 113 | 5
112 | 114 | 5
113 | 115 | 5
114 | 116 | 5
115 | 117 | 5
116 | 118 | 5
117 | 119 | 5
118 | 120 | 5
119 | 121 | 5
120 | 122 | 5
121 | 123 | 5
122 | 124 | 5
123 | 125 | 5
124 | 126 | 5
125 | 127 | 5
126 | 128 | 5
127 | 129 | 5
128 | 130 | 5
129 | 131 | 5
130 | 132 | 5
131 | 133 | 5
132 | 134 | 5
132 | 135 | 5
133 | 136 | 5
134 | 137 | 5
135 | 138 | 5
135 | 139 | 5
136 | 140 | 5
136 | 141 | 5
137 | 142 | 5
137 | 143 | 5
138 | 144 | 5
138 | 145 | 5
139 | 146 | 5
139 | 147 | 5
140 | 148 | 5
140 | 149 | 5
141 | 150 | 5
141 | 151 | 5
142 | 152 | 5
143 | 153 | 5
144 | 154 | 5
144 | 155 | 5
145 | 156 | 5
146 | 157 | 5
147 | 158 | 5
147 | 159 | 5
148 | 160 | 5
148 | 161 | 5
149 | 162 | 5
150 | 163 | 5
150 | 164 | 5
151 | 165 | 5
152 | 166 | 5
152 | 167 | 5
153 | 168 | 5
153 | 169 | 5
154 | 170 | 5
155 | 171 | 5
156 | 172 | 5
156 | 173 | 5
157 | 174 | 5
157 | 175 | 5
158 | 176 | 5
158 | 177 | 5
159 | 178 | 5
160 | 179 | 5
160 | 180 | 5
161 | 181 | 5
161 | 182 | 5
162 | 183 | 5
163 | 184 | 5
163 | 185 | 5
164 | 186 | 5
164 | 187 | 5
165 | 188 | 5
165 | 189 | 5
166 | 190 | 5
167 | 191 | 5
168 | 192 | 5
169 | 193 | 5
169 | 194 | 5
170 | 195 | 5
170 | 196 | 5
171 | 197 | 5
171 | 198 | 5
172 | 199 | 5
173 | 200 | 5
173 | 201 | 5
174 | 202 | 5
174 | 203 | 5
175 | 204 | 5
175 | 205 | 5
176 | 206 | 5
177 | 207 | 5
177 | 208 | 5
178 | 209 | 5
178 | 210 | 5
179 | 211 | 5
179 | 212 | 5
180 | 213 | 5
181 | 214 | 5
182 | 215 | 5
182 | 216 | 5
183 | 217 | 5
184 | 218 | 5
184 | 219 | 5
185 | 220 | 5
186 | 221 | 5
187 | 222 | 5
188 | 223 | 5
189 | 224 | 5
190 | 225 | 5
190 | 226 | 5
191 | 227 | 5
191 | 228 | 5
192 | 229 | 5
192 | 230 | 5
193 | 231 | 5
194 | 232 | 5
194 | 233 | 5
195 | 234 | 5
195 | 235 | 5
196 | 236 | 5
196 | 237 | 5
197 | 238 | 5
198 | 239 | 5
198 | 240 | 5
199 | 241 | 5
199 | 242 | 5
200 | 243 | 5
200 | 244 | 5
201 | 245 | 5
202 | 246 | 5
203 | 247 | 5
204 | 248 | 4
204 | 249 | 0
205 | 250 | 0
205 | 251 | 0
206 | 252 | 0
207 | 253 | 0
207 | 254 | 0
208 | 255 | 0
209 | 256 | 0
209 | 257 | 0
210 | 258 | 0
210 | 259 | 0
211 | 260 | 0
212 | 261 | 0
213 | 262 | 0
213 | 263 | 0
214 | 264 | 0
214 | 265 | 0
215 | 266 | 0
215 | 267 | 0
216 | 268 | 0
216 | 269 | 0
217 | 270 | 0
217 | 271 | 0
218 | 272 | 0
218 | 273 | 0
219 | 274 | 0
220 | 275 | 0
221 | 276 | 0
221 | 277 | 0
222 | 278 | 0
223 | 279 | 0
223 | 280 | 0
224 | 281 | 0
224 | 282 | 0
225 | 283 | 0
225 | 284 | 0
226 | 285 | 0
226 | 286 | 0
227 | 287 | 0
227 | 288 | 0
228 | 289 | 0
228 | 290 | 0
229 | 291 | 0
229 | 292 | 0
230 | 293 | 0
230 | 294 | 0
231 | 295 | 0
232 | 296 | 0
232 | 297 | 0
233 | 298 | 0
233 | 299 | 0
234 | 300 | 0
234 | 301 | 0
235 | 302 | 0
235 | 303 | 0
236 | 304 | 0
236 | 305 | 0
237 | 306 | 0
238 | 307 | 0
238 | 308 | 0
239 | 309 | 0
240 | 310 | 0
240 | 311 | 0
241 | 312 | 0
241 | 313 | 0
242 | 314 | 0
243 | 315 | 0
243 | 316 | 0
244 | 317 | 0
244 | 318 | 0
245 | 319 | 0
245 | 320 | 0
246 | 321 | 0
246 | 322 | 0
247 | 323 | 0
247 | 324 | 0
248 | 325 | 0
| 326 | 0
| 327 | 0
| 328 | 0
| 329 | 0
| 330 | 0
| 331 | 0
| 332 | 0
| 333 | 0
| 334 | 0
| 335 | 0
| 336 | 0
| 337 | 0
| 338 | 0
| 339 | 0
| 340 | 0
| 341 | 0
| 342 | 0
| 343 | 0
| 344 | 0
| 345 | 0
| 346 | 0
| 347 | 0
| 348 | 0
| 349 | 0
| 350 | 0
| 351 | 0
| 352 | 0
| 353 | 0
| 354 | 0
| 355 | 0
| 356 | 0
| 357 | 0
| 358 | 0
| 359 | 0
| 360 | 0
| 361 | 0
| 362 | 0
| 363 | 0
| 364 | 0
| 365 | 0
| 366 | 0
| 367 | 0
| 368 | 0
| 369 | 0
| 370 | 0
| 371 | 0
| 372 | 0
| 373 | 0
| 374 | 0
| 375 | 0
| 376 | 0
| 377 | 0
| 378 | 0
| 379 | 0
| 380 | 0
| 381 | 0
| 382 | 0
| 383 | 0
| 384 | 0
| 385 | 0
| 386 | 0
| 387 | 0
| 388 | 0
| 389 | 0
| 390 | 0
| 391 | 0
| 392 | 0
| 393 | 0
| 394 | 0
| 395 | 0
| 396 | 0
| 397 | 0
| 398 | 0
| 399 | 0
| 400 | 0
| 401 | 0
| 402 | 0
| 403 | 0
| 404 | 0
| 405 | 0
| 406 | 0
| 407 | 0
| 408 | 0
| 409 | 0
| 410 | 0
| 411 | 0
| 412 | 0
| 413 | 0
| 414 | 0
| 415 | 0
| 416 | 0
| 417 | 0
| 418 | 0
| 419 | 0
| 420 | 0