| CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI ĐIỆN LỰC XUÂN LỘC –––––––––––––––––– | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– |
| --- | --- |
| Số: /ĐLXL-KD V/v thực hiện các quy định phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ | Xuân Lộc, ngày tháng 10 năm 2026 |

Kính gửi:  (Ông/bà) {Tên KH}.

Căn cứ NĐ 243/2026/NĐ-CP  ngày  26/06/2026  của Chính Phủ về việc sửa đổi Nghị định 57/2025/NĐ-CP quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn và Nghị định 58/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới.

Căn cứ hồ sơ Thông báo phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia của ông/bà {Tên KH} có thông tin như sau:

- Mã khách hàng: {Mã KH}.

- Tổng công suất tấm quang điện: {CS pin kWp}  kWp.

- Tổng sản lượng điện lưu trữ: {CS lưu trữ kWp}  kWh.

- Tổng công suất định mức của inverter: {CS inverter} kW.

- Đăng ký bán điện dư: Không.

Sau khi thực hiện đánh giá tình trạng vận hành lưới điện khu vực, Điện lực Xuân Lộc thông báo hệ thống điện mặt trời dự kiến đầu tư của Chủ đầu tư trong khoảng thời gian này vẫn đáp ứng lượng điện phát lên. Để đảm bảo hệ thống vận hành an toàn và đúng quy định pháp luật, Điện lực hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo như sau:

1. Về công suất lắp đặt:

Điện lực khuyến nghị Chủ đầu tư tính toán công suất lắp đặt phù hợp với nhu cầu phụ tải thực tế. Công suất lắp đặt không được vượt quá công suất hiện hữu hệ thống điện của chủ đầu tư đang sử dụng là {Pmax} kW.

2. Yêu cầu kỹ thuật:

Các thiết bị lắp đặt (tấm quang điện, Inverter, vật tư phụ kiện) phải mới 100%, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng điện năng và an toàn điện.

3. Công tác nghiệm thu và đưa vào vận hành:

Hệ thống ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ được lắp đặt sau điểm đấu nối, thuộc phạm vi tài sản của khách hàng, do chủ đầu tư sở hữu, quản lý và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 58/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 243/2026/NĐ-CP, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng, bảo đảm an toàn kết cấu mái nhà, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường trước khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Sau khi hoàn thành lắp đặt, đề nghị Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ và thông báo cho Điện lực để thực hiện kiểm tra các nội dung liên quan trực tiếp đến điểm đấu nối và việc bảo đảm vận hành an toàn của lưới điện phân phối thuộc phạm vi quản lý của Điện lực.

4. Báo cáo hoàn thành:

Sau khi đưa hệ thống vào vận hành, Chủ đầu tư có nghĩa vụ gửi thông tin về cơ quan tiếp nhận Thông báo ban đầu để theo dõi, quản lý theo quy định.

Điện lực Xuân Lộc thông báo cho ông/bà {Tên KH} được biết để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Trân trọng./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Phó Trưởng ĐL (để biết) ; - Tổ Kỹ thuật (phối hợp); - Lưu: VT, Tổ KD. | TRƯỞNG ĐIỆN LỰC |
| --- | --- |
|  | Phạm Quang Vĩnh Phú |